АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2017                                                                                                                        № 2889

Об   утверждении        муниципальной

программы «О проведении   проверки

готовности    объектов         жилищно -

коммунального хозяйства и социальной

сферы  на  территории   ЯМР  к   осенне-

зимнему периоду 2017-2018 годов»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами       от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года      № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании «Правил оценки готовности        к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103, Администрация района                п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить:

1.1. Муниципальную программу «О проведении проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы                          на территории Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов» (приложение 1);

1.2. Порядок проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов» (приложение 2);

1.3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций (приложение 3);

1.4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (приложение 4);

1.5. Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований (приложение 5);

1.6. Перечень объектов, сроки проведения и состав документов, предоставляемых в ходе проверок (приложения 6.1 - 6.8);

2

1.7. Форму акта проверки готовности к отопительному периоду (приложение 7);

1.8. Форму паспорта проверки готовности к отопительному периоду (приложение 8);

1.9.  Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий (приложение 9);

1.10. Состав комиссии по оценке готовности объектов Ярославского муниципального района к отопительному периоду 2017-2018 годов (приложение 10).

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР осуществлять контроль за проведением проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства                   и социальной сферы на территории Ярославского муниципального района       к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 22.07. 2016 № 984 «Об утверждении муниципальной программы «О проведении проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории ЯМР     к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                		 Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации ЯМР

от  26.07.2017  № 2889

Муниципальная программа

«О проведении проверки готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

на территории Ярославского муниципального района

к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «О проведении проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории ЯМР к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правила оценки готовности к отопительному периоду», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103. |
| Координатор Программы | МКУ «МФЦР» Ярославского муниципального района |
| Разработчик Программы | МКУ «МФЦР» Ярославского муниципального района |
| Цели Программы | Определение готовности объектов Ярославского муниципального района к работе в отопительный период 2017-2018 годов с целью оценки надежного производства, передачи, распределения и потребления энергоресурсов, а также для выявления и устранения недостатков, снижающих надежность работы систем энергоснабжения и энергопотребления. |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения. 2. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов. |

|  | 3. Снижение физического износа жилых домов. 4. Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда, обеспечение сохранности жилищного фонда. 5. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций. 6.Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 7. Внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета. |
| --- | --- |
| Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Повышение надежности инженерных коммуникаций, общего имущества многоквартирных домов; повышение комфортности в многоквартирных домах, улучшение качества жизни населения. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение надежности работы инженерных систем и общего имущества в многоквартирных домах; - повышение комфортности и безопасности условий проживания населения городского и сельских поселений; снижение социальной напряженности; - готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду; - исключение влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы; - предупреждение сверхнормативного износа и выхода из строя, а также обеспечение требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения; - максимальная надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Ответственные лица | Директор МКУ «МФЦР» ЯМР Грачева Е.Е. т. 94-00-04 |

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Разработка Программы обусловлена необходимостью принятия кардинальных мер для эффективного и бесперебойного функционирования сложной системы, которую представляет жилищно-коммунальное хозяйство, включающее в себя жилищный фонд, объекты инженерной инфраструктуры (сооружения, сети водопроводно-канализационного хозяйства, тепло-, электро-, газоснабжения) и другие объекты, непосредственно осуществляющие жилищно- коммунальное обслуживание потребителей.

Финансовое состояние организаций ЖКХ, обслуживающих жилищный фонд                       в Ярославском муниципальном районе, продолжает оставаться неустойчивым.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию жилищно-коммунального комплекса определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения проблем, поскольку они носят межотраслевой и комплексный характер.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления;

- снижение физического износа жилых домов, объектов социальной сферы                          и коммунального комплекса;

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов коммунального комплекса, а также обеспечение сохранности жилищного фонда      и инфраструктуры;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- доведение показателей технического состояния систем инженерно-технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов до нормативного уровня;

- переход к нормативным срокам проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также объектов коммунального комплекса;

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов, объектов коммунального комплекса, объектов социальной сферы, в том числе по их восстановлению или замене,        в целях улучшения эксплуатационных характеристик;

- повышение надежности работы всех систем жизнеобеспечения;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

2.3. Внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2017 год.

4. Механизм реализации и порядок контроля над ходом реализации Программы

4.1. Текущее управление Программой и оперативный контроль над ходом                     ее реализации обеспечивается МКУ «МФЦР» Ярославского муниципального района, которое осуществляет:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

5. Перечень программных мероприятий

Основными программными мероприятиями являются:

- готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций Ярославского муниципального района к отопительному периоду 2017-2018 годов;

- готовность к отопительному периоду 2017-2018 годов потребителей тепловой энергии Ярославского муниципального района;

- готовность к отопительному периоду 2017-2018 годов муниципальных образований района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от  26.07.2017  № 2889

Порядок

проведения проверки готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

на территории Ярославского муниципального района

к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

1. Проверка осуществляется комиссиями, которые образовываются Федеральной    службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или органами    местного самоуправления поселений, городских округов (далее – комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа), утверждаемой руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, жилищному надзору.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой   непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы  по экологическому, технологическому          и атомному надзору.

2. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, указанных   в приложениях 3, 4 и 5 к постановлению (далее – требования по готовности). Проверка теплосетевых и теплоснабжающих организаций на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, осуществляется комиссиями.      В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящим постановлением, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки   к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающее выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности                      к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки по рекомендуемому образцу, согласно приложению 7 к постановлению.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения  в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 8                         к настоящему постановлению и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней            с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов                                     к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для муниципальных образований.

7. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 6 настоящего порядка, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 6 настоящего порядка, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне                    к акту замечаний  к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии     об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.07.2017  №  2889

Требования

по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций                         к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения                        и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления                               и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий  по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийный ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-                     и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных  и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего                           в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти     и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт                               с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.07.2017 №  2889

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии                                  к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)   и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие                         их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов                   с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад                    и обеспеченность  их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок                на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом    климатических условий в соответствии с критериями, приведенными                     в приложении  9 к настоящему постановлению.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению

Администрации ЯМР

от  26.07.2017 № 2889

Требования

по готовности к отопительному периоду

для муниципальных образований

В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций  с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе    теплоснабжения;

4) выполнение требований по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций (приложение 3                                 к постановлению), а также потребителей тепловой энергии (приложение 4                к постановлению).

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований района составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в подпункте 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.07.2017 №  2889

Проведение проверки готовности

объектов Заволжского сельского поселения

к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная и тепловые сети п. Заволжье | до 14.10.2017 | приложение 3 к постановлению | Акт проверки готовности ОАО ЖКХ «Заволжье» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 2.Котельная и тепловые сети п. Пестрецово | до 14.10.2017 |  |  |
| 3.Котельная и тепловые сети с. Спас-Виталий | до 14.10.2017 |  |  |
| 4.Котельная и тепловые сети д. Григорьевское | до 14.10.2017 |  |  |
| 5.Котельная и тепловые сети д. Красный Бор | до 14.10.2017 |  |  |
| 6.Тепловые сети п. Красный Бор | до 14.10.2017 |  |  |
| 7.Котельная и тепловые сети станции Уткино | до 14.10.2017 |  |  |
| 8.ОАО «Заволжская управляющая компания» | до 09.09.2017 | приложение 4 к постановлению | Акт проверки готовности ОАО «ЗУК» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 9.Объекты соц.сферы | до 09.09.2017 |  | Акт проверки готовности объектов соц.сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов |

По результатам проверки в актах указывается один из выводов комиссии:

1.  Объект проверки готов к отопительному периоду;

2. Объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения                 в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.07.2017  № 2889

Проведение проверки готовности

объектов Ивняковского сельского поселения

к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная и тепловые сети п. Карачиха | до 14.10.2017 | приложение 3 к постановлению | Акт проверки готовности ОАО ЖКХ «Заволжье» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 2.Котельная и тепловые сети с. Сарафоново | до 14.10.2017 |  |  |
| 3.Тепловые сети п. Ивняки | до 14.10.2017 |  |  |
| 4.Котельная № 2 с. Спасское | до 14.10.2017 |  | Акт проверки готовности ОАО «Яркоммунсервис» к отопительному периоду 2016-2017 годов |
| 5.ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» | до 09.09.2017 | приложение 4 к постановлению | Акт проверки готовности ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 6.Объекты соц.сферы | до 09.09.2017 |  | Акт проверки готовности объектов соц.сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов |

По результатам проверки в актах указывается  один из  выводов комиссии:

1. Объект проверки готов к отопительному периоду;

2. Объект проверки будет готов к отопительному, периоду при условии устранения                 в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3

к постановлению

Администрации ЯМР

от  26.07.2017 № 2889

Проведение проверки готовности

объектов Карабихского сельского поселения

к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная и тепловые сети д.Ананьино | до 14.10.2017 | приложение 3 к постановлению | Акт проверки готовности ОАО ЖКХ «Заволжье» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 2.Котельная и тепловые сети п. Красные Ткачи (школа.) | до 14.10.2017 |  |  |
| 3.Котельная и тепловые сети п. Красные Ткачи (2-е производство) | до 14.10.2017 |  |  |
| 4.Котельная и тепловые сети т/б Белкино | до 14.10.2017 |  |  |
| 5.Котельная и тепловые сети д. Кормилицино | до 14.10.2017 |  |  |
| 6.Котельная и тепловые сети д. Карабиха ЯЦРБ | до 14.10.2017 |  |  |
| 7.Котельная и тепловые сети д. Карабиха (школа) | до 14.10.2017 |  |  |
| 8.Тепловая сеть п. Дубки | до 14.10.2017 |  |  |
| 9.Тепловая сеть п. Щедрино | до 14.10.2017 |  |  |
| 10.Тепловая сеть п. Красные Ткачи (фабрика) | до 14.10.2017 |  |  |
| 11.Котельная ООО «БизнесПродуктГрупп» | до 14.10.2017 |  | Акт проверки готовности ООО «БизнесПродуктГрупп» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 12. Котельная ОАО «Пансионат отдыха «Ярославль» | до 14.10.2017 |  | Акт проверки готовности ОАО «Пансионат отдыха «Ярославль» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 13. ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» | до 09.09.2017 | приложение 4 к постановлению | Акт проверки готовности ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 14.Объекты соц.сферы | до 09.09.2017 |  | Акт проверки готовности объектов соц.сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов |

По результатам проверки в актах указывается один из выводов комиссии:

1. Объект проверки готов к отопительному периоду;

2. Объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения                 в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.4

к постановлению

Администрации ЯМР

от  26.07.2017 № 2889

Проведение проверки готовности

объектов Кузнечихинского сельского поселения

к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная и тепловые сети п. Кузнечиха (нижняя) | до 14.10.2017 | приложение 3 к постановлению | Акт проверки готовности ОАО ЖКХ «Заволжье» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 2.Котельная и тепловые сети п. Кузнечиха (верхняя) | до 14.10.2017 |  |  |
| 3.Котельная и тепловые сети п. Ярославка | до 14.10.2017 |  |  |
| 4.Котельная и тепловые сети с. Медягино | до 14.10.2017 |  |  |
| 5.Котельная и тепловые сети д. Глебовское | до 14.10.2017 |  |  |
| 6.Котельная и тепловые сети с. Толбухино | до 14.10.2017 |  |  |
| 7.Котельная и тепловые сети с. Андроники | до 14.10.2017 |  |  |
| 8.ОАО «Заволжская управляющая компания» | до 09.09.2017 | приложение 4 к постановлению | Акт проверки готовности ОАО «ЗУК» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 9.Объекты соц.сферы | до 09.09.2017 |  | Акт проверки готовности объектов соц.сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов |

По результатам проверки в актах указывается  дин из выводов комиссии:

1.  Объект проверки готов к отопительному периоду;

2. Объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения                в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5

к постановлению

Администрации ЯМР

от  26.07.2017 № 2889

Проведение проверки готовности

объектов Курбского сельского поселения

к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная и тепловые сети д. Иванищево | до 14.10.2017 | приложение 3 к постановлению | Акт проверки готовности ОАО ЖКХ «Заволжье» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 2.Котельная и тепловые сети д. Мордвиново | до 14.10.2017 |  |  |
| 3.Котельная и тепловые сети с. Ширинье | до 14.10.2017 |  |  |
| 4.Котельная и тепловые сети п. Козьмодемьянск (угольная.) | до 14.10.2017 |  |  |
| 5.Тепловые сети п. Козьмодемьянск | до 14.10.2017 |  |  |
| 6.ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» | до 09.09.2017 | приложение 4 к постановлению | Акт проверки готовности ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 7.Объекты соц.сферы | до 09.09.2017 |  | Акт проверки готовности объектов соц.сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов |

По результатам проверки в актах указывается  один из  выводов комиссии:

1.  Объект проверки готов к отопительному периоду;

2. Объект проверки будет готов к отопительному, периоду при условии устранения                в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.6

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.07.2017 №  2889

Проведение проверки готовности

объектов городского поселения Лесная Поляна

к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная ООО «Муниципальные коммунальные системы» п. Лесная Поляна | до 14.10.2017 | приложение 3 к постановлению | Акт проверки готовности ООО «МКС» к отопительному периоду 2016-2017 годов |
| 2.Тепловые сети ОАО ЖКХ «Заволжье» р. п. Лесная Поляна | до 14.10.2017 |  | Акт проверки готовности ОАО ЖКХ «Заволжье» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 3.ОАО «Заволжская управляющая компания» | до 09.09.2017 | приложение 4 к постановлению | Акт проверки готовности ОАО «ЗУК» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 4.Объекты соц.сферы | до 09.09.2017 |  | Акт проверки готовности объектов соц.сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов |

По результатам проверки в актах указывается  один из  выводов комиссии:

1.  Объект проверки готов к отопительному периоду;

2. Объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.7

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.07.2017  № 2889

Проведение проверки готовности

объектов Некрасовского сельского поселения

к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная и тепловые сети п. Михайловский | до 14.10.2017 | приложение 3 к постановлению | Акт проверки готовности ОАО ЖКХ «Заволжье» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 2.Тепловые сети п. Красный Холм | до 14.10.2017 |  |  |
| 3. Котельная санатория «Красный Холм» | до 14.10.2017 |  | Акт проверки готовности санатория «Красный Холм» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 4.ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» | до 09.09.2017 | приложение 4 к постановлению | Акт проверки готовности ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 5.Объекты соц.сферы | до 09.09.2017 |  | Акт проверки готовности объектов соц.сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов |

По результатам проверки в актах указывается  один из  выводов комиссии:

1.  Объект проверки готов к отопительному периоду;

2. Объект проверки будет готов к отопительному, периоду при условии устранения                в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.8

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.07.2017 № 2889

Проведение проверки готовности

объектов Туношенского сельского поселения

к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная и тепловые сети с.Туношна | до 14.10.2017 | приложение 3 к постановлению | Акт проверки готовности ОАО ЖКХ «Заволжье» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 2.Котельная и тепловые сети п.Туношна в/г-26 | до 14.10.2017 |  |  |
| 3.Котельная и тепловые сети д. Мокеевское | до 14.10.2017 |  |  |
| 4.Котельная № 12 | до 14.10.2017 |  | Акт проверки готовности ОАО «Яркоммунсервис» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 5.ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» | до 09.09.2017 | приложение 4 к постановлению | Акт проверки готовности ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» к отопительному периоду 2017-2018 годов |
| 6.Объекты соц.сферы | до 09.09.2017 |  | Акт проверки готовности объектов соц.сферы к отопительному периоду 2017-2018годов |

По результатам проверки в актах указывается  один из  выводов комиссии:

1.  Объект проверки готов к отопительному периоду;

2. Объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения                 в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3. Объект проверки не готов к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.07.2017 № 2889

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

__________________________            "_____"_______________ 20__ г.

(место составление акта)                (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к

отопительному периоду от   "____"________________ 20__ г.,   утвержденной

________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________

_________________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в

отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному

периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:_____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

периоду:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*

Председатель комиссии:   ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к постановлению

Администрации ЯМР

от  26.07.2017 № 2889

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к постановлению

Администрации ЯМР

от  26.07.2017 №  2889

# Критерии надежности теплоснабжения

# потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха                            в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами                и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии,                      но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12°С;

промышленных зданий до 8°С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий                         в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.07.2017  № 2889

Состав комиссии

по оценке готовности объектов

Ярославского муниципального района

к отопительному периоду  2017-2018 годов

|  | - | председатель комиссии, первый заместитель Главы Администрации ЯМР; |
| --- | --- | --- |
|  | - | заместитель председателя комиссии, директор МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Члены комиссии: |  |  |
| Главы поселений ЯМР | - | по согласованию; |
| Представитель Центрального управления Ростехнадзора по ЯО | - | по согласованию. |