Состав проекта

| № тома | Наименование | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | Основная часть проекта планировки территории | 01-11-ППТ 76 |
| Том 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 01-11-ППТ 76 |
| Том 3 | Основная часть проекта межевания территории | 01-11-ПМТ 76 |
| Том 4 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории | 01-11-ПМТ 76 |

Настоящий проект разработан с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, заданием на разработку документации по планировке территории, а также техническими условиями и требованиями.

Заказчик проекта: ЖСК «Сосновые аллеи».

Разработчик проекта: ООО «Производственное предприятие «Промавтоматика»».

Положения 
о характеристиках и очередности планируемого развития территории земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:5030, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/о

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства жилого и иного назначения приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/ п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория в границах существующего и планируемого элемента планировочной структуры | м² | 10 000 |
| 2. | Зоны размещения объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |
| 2.1. | Зона планируемой индивидуальной жилой застройки | м² | 8 044 |
| 2.2. | Зона планируемой автомобильной дороги | м² | 1 061 |
| 2.3. | Зона планируемого коммунального обслуживания | м² | 895 |
| 3 | Площадь всех этажей зданий и сооружений | м2 | 2 000 |
| 4. | Площадь застройки планируемых объектов капитального строительства | м2 | 1 000 |
| 5. | Площадь планируемого жилищного фонда | м2 | 1 340 |
| 6. | Планируемое население | чел. | 35 |
| 7. | Плотность населения | чел./га | 35 |
| 8. | Коэффициент застройки | % | 0,1 |
| 9. | Коэффициент плотности застройки | % | 0,2 |
| 10. | Этажность | этаж | 2 |

- Перечень и расчётные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания жилых домов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование предприятия или учреждения повседневного обслуживания | Минимальная обеспеченность | Требуемая обеспе- ченность | Сущ. положение | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 100 мест на 1000 жителей | 4 | -- | -- |
| Общеобразовательные школы | 13% мест на планируемых жителей | 5 | -- | -- |
| Продовольственные магазины | 70 м2 торговой площади на 1000 жителей | 3 | -- | -- |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 30 м2 торговой площади на 1000 жителей | 1 | -- | -- |

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями будет осуществляться за счет детского сада № 18 «Теремок», расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 9, село Туношна.

Обеспеченность школьными учреждениями планируется осуществлять за счет находящейся в пятнадцатиминутной доступности Туношёнской средней школы имени Героя России Селезнёва А.А, расположенной по адресу: ул. Школьная, д. 8, село Туношна.

Обеспеченность объектами здравоохранения для взрослого и детского населения осуществляется за счет ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ Туношенское отделение, расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 5, село Туношна.

Обеспеченность предприятиями торговли и общепита решается за счет существующих магазинов («Магнит», «Пятерочка»), расположенных в селе Туношна.

Пожарное депо: пожарно-спасательная часть № 31, расположенная по адресу: г. Ярославль, ул. Марголина, д.13а.

3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Территория ограничена с западной и южной сторон - автомобильной дорогой ул. Волжской с. Сопелки Туношенского с/о. Проектом планировки предлагается создание небольшого населенного пункта, представляющего собой тупиковую улицу, вдоль которой располагаются земельные участки с индивидуальными жилыми домами. В конце улицы запроектирован круговой проезд, в центре которого обустроены детские и спортивные площадки с озеленением для планируемых жителей.

На территории каждого участка индивидуального жилого дома располагаются по 1-2 парковочных места. Обеспеченность населения кварталов парковочными местами – 100%.

- 4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Водоснабжение.

Проектом предусматривается автономное водоснабжение проектируемых объектов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев. Водопровод хозяйственно-питьевой предусмотрен для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды. Система холодного водоснабжения тупиковая. Ввод водопровода в дом осуществляется в помещении индивидуального теплового пункта.

Канализация.

На проектируемой территории сети водоотведения отсутствуют. Водоотведение предусмотрено в индивидуальные септики на территориях земельных участков. Канализация бытовая предусмотрена для отвода бытовых стоков самотеком в систему канализации. Разводка труб канализации выполняется закрытым способом.

Газоснабжение.

Для обеспечения газоснабжением жителей проектируемых сооружений на рассматриваемой территории предлагается подключение к трубе газопровода,  проходящей с юго-западной стороны Вл-10кВ.

Электроснабжение.

Для обеспечения электроэнергией жителей проектируемых сооружений на рассматриваемой территории предлагается подключение к проходящему с юго-западной стороны Вл-10кВ.

Инженерно – техническое обеспечение территории для проектируемых домов приведено в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хоз-питьевой водопровод (общий расход) | м3/час | 0,7 |
| 2. | Канализация (общий расход) | м3/час | 0,7 |
| 3. | Электропотребление | кВт | 200 |
| 4. | Газоснабжение | м3/час | 3650 |
| 5. | Ливневая канализация | л/с | 15 |

IΙ. Положение об очередности планируемого развития территории.

Этапы проектирования и строительства объектов капитального строительства жилого назначения.

Проектирование и строительство индивидуальных жилых домов будет осуществляться в рамках планируемой социальной программы по предоставлению земельных участков льготной категории граждан.

Проектирование и строительство объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур (внутриквартальные проезды, инженерные сети) будет осуществляться в один этап в рамках планируемой социальной программы по предоставлению земельных участков льготной категории граждан.