А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2016                                                                                                                              № 1464

Об утверждении проекта планировки территории (проекта межевания в составе проекта планировки) для размещения линейного объекта «Газопровод высокого и среднего давления к деревне Заборное, ДНП «Заборное-1», ДНП «Заборное-2» в Туношенском сельском поселении ЯМР»

В соответствии с статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протокол публичных слушаний от 18.11.2016, заключение по результатам публичных слушаний от 18.11.2016, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого и среднего давления к деревне Заборное, ДНП «Заборное-1», ДНП «Заборное-2» в Туношенском сельском поселении ЯМР» в составе:

- чертежа планировки территории (приложение 1);

- положения о размещении линейных объектов (приложение 2).

2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого и среднего давления к деревне Заборное, ДНП «Заборное-1», ДНП «Заборное-2» в Туношенском сельском поселении ЯМР»  (приложение 3).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к  постановлению

Администрации ЯМР

от 23.11.2016 № 1464

Чертежи проекта планировки территории

1.2.3. Список координат характерных точек красных линий

для строительства газопровода

| Площадь 46160 кв.м |
| --- |
| № точки | X | Y |
| 1 | 364910.71 | 1344167.57 |
| 2 | 365003.43 | 1344270.18 |
| 3 | 365003.30 | 1344271.52 |
| 4 | 365003.82 | 1344272.10 |
| 5 | 365005.10 | 1344272.02 |
| 6 | 365014.18 | 1344282.20 |
| 7 | 365008.42 | 1344287.63 |
| 8 | 365001.36 | 1344279.81 |
| 9 | 365000.08 | 1344279.89 |
| 10 | 364995.10 | 1344274.38 |
| 11 | 364995.23 | 1344273.04 |
| 12 | 364909.44 | 1344178.10 |
| 13 | 364905.77 | 1344180.60 |
| 14 | 364900.15 | 1344172.32 |
| 15 | 364864.11 | 1344196.09 |
| 16 | 364869.81 | 1344206.50 |
| 17 | 364979.71 | 1344299.27 |
| 18 | 364974.01 | 1344305.61 |
| 19 | 364863.30 | 1344209.92 |
| 20 | 364858.51 | 1344201.36 |
| 21 | 364797.96 | 1344240.05 |
| 22 | 364810.62 | 1344240.56 |
| 23 | 364833.90 | 1344252.20 |
| 24 | 364836.47 | 1344255.11 |
| 25 | 364845.89 | 1344280.10 |
| 26 | 364889.20 | 1344353.54 |
| 27 | 364881.83 | 1344357.13 |
| 28 | 364838.18 | 1344282.84 |
| № точки | X | Y |
| 29 | 364828.77 | 1344258.88 |
| 30 | 364808.74 | 1344248.26 |
| 31 | 364791.97 | 1344248.26 |
| 32 | 364788.41 | 1344246.12 |
| 33 | 364783.27 | 1344249.39 |
| 34 | 364764.92 | 1344252.41 |
| 35 | 364681.13 | 1344233.37 |
| 36 | 364797.19 | 1344417.04 |
| 37 | 364790.08 | 1344421.15 |
| 38 | 364670.80 | 1344231.62 |
| 39 | 364663.85 | 1344230.45 |
| 40 | 364651.18 | 1344232.10 |
| 41 | 364638.34 | 1344238.21 |
| 42 | 364610.66 | 1344253.78 |
| 43 | 364579.10 | 1344278.39 |
| 44 | 364674.11 | 1344426.46 |
| 45 | 364667.99 | 1344431.51 |
| 46 | 364572.68 | 1344283.31 |
| 47 | 364521.48 | 1344322.51 |
| 48 | 364521.04 | 1344322.80 |
| 49 | 364520.96 | 1344322.85 |
| 50 | 364511.12 | 1344328.22 |
| 51 | 364495.74 | 1344340.27 |
| 52 | 364578.59 | 1344473.88 |
| 53 | 364571.93 | 1344478.50 |
| 54 | 364489.30 | 1344345.31 |
| 55 | 364488.49 | 1344345.94 |
| 56 | 364479.40 | 1344401.37 |
| 57 | 364458.18 | 1344446.40 |
| 58 | 364440.47 | 1344478.06 |
| 59 | 364424.32 | 1344496.10 |
| 60 | 364424.08 | 1344496.34 |
| 61 | 364414.46 | 1344505.74 |
| 62 | 364384.19 | 1344534.13 |
| 63 | 364409.01 | 1344560.32 |
| 64 | 364436.74 | 1344567.51 |
| 65 | 364439.99 | 1344567.17 |
| 66 | 364442.73 | 1344568.37 |
| 67 | 364456.59 | 1344581.89 |
| 68 | 364475.75 | 1344583.52 |
| 69 | 364505.08 | 1344618.13 |
| 70 | 364510.17 | 1344632.90 |
| 71 | 364574.62 | 1344625.03 |
| 72 | 364590.54 | 1344635.98 |
| 73 | 364734.14 | 1344627.08 |
| 74 | 364730.72 | 1344592.16 |
| 75 | 364728.79 | 1344527.46 |
| 76 | 364705.47 | 1344530.19 |
| 77 | 364666.01 | 1344531.56 |
| 78 | 364666.35 | 1344524.37 |
| 79 | 364705.30 | 1344522.15 |
| 80 | 364725.53 | 1344519.76 |
| 81 | 364740.99 | 1344520.27 |
| 82 | 364813.65 | 1344515.99 |
| 83 | 364813.97 | 1344524.06 |
| 84 | 364736.80 | 1344528.51 |
| 85 | 364739.27 | 1344584.63 |
| 86 | 364742.14 | 1344627.59 |
| 87 | 365057.69 | 1344605.15 |
| № точки | X | Y |
| 88 | 365058.35 | 1344613.14 |
| 89 | 364742.57 | 1344635.38 |
| 90 | 364747.79 | 1344720.20 |
| 91 | 364790.41 | 1344717.98 |
| 92 | 365090.15 | 1344701.20 |
| 93 | 365089.76 | 1344709.50 |
| 94 | 364790.41 | 1344726.02 |
| 95 | 364741.82 | 1344730.30 |
| 96 | 364538.48 | 1344743.74 |
| 97 | 364537.80 | 1344735.87 |
| 98 | 364741.17 | 1344722.51 |
| 99 | 364734.14 | 1344635.98 |
| 100 | 364590.20 | 1344644.03 |
| 101 | 364587.12 | 1344643.00 |
| 102 | 364572.57 | 1344633.41 |
| 103 | 364515.05 | 1344640.26 |
| 104 | 364499.97 | 1344641.80 |
| 105 | 364437.32 | 1344696.92 |
| 106 | 364432.35 | 1344690.59 |
| 107 | 364496.89 | 1344633.76 |
| 108 | 364501.10 | 1344630.85 |
| 109 | 364498.00 | 1344622.22 |
| 110 | 364471.70 | 1344591.18 |
| 111 | 364455.57 | 1344589.94 |
| 112 | 364451.97 | 1344588.74 |
| 113 | 364438.28 | 1344575.56 |
| 114 | 364435.37 | 1344575.39 |
| 115 | 364407.29 | 1344568.02 |
| 116 | 364403.87 | 1344566.48 |
| 117 | 364374.77 | 1344535.67 |
| 118 | 364374.77 | 1344532.08 |
| 119 | 364408.94 | 1344499.86 |
| 120 | 364405.88 | 1344496.61 |
| 121 | 364391.86 | 1344509.79 |
| 122 | 364390.15 | 1344515.30 |
| 123 | 364298.37 | 1344602.31 |
| 124 | 364285.03 | 1344615.83 |
| 125 | 364260.79 | 1344637.95 |
| 126 | 364254.29 | 1344645.70 |
| 127 | 364252.69 | 1344653.54 |
| 128 | 364236.75 | 1344672.20 |
| 129 | 364234.49 | 1344681.11 |
| 130 | 364218.07 | 1344704.45 |
| 131 | 364198.61 | 1344727.22 |
| 132 | 364172.68 | 1344768.47 |
| 133 | 364165.91 | 1344764.21 |
| 134 | 364180.55 | 1344740.62 |
| 135 | 364168.57 | 1344731.63 |
| 136 | 364167.46 | 1344733.30 |
| 137 | 364152.20 | 1344722.20 |
| 138 | 364153.39 | 1344720.58 |
| 139 | 364140.88 | 1344711.38 |
| 140 | 364139.69 | 1344712.99 |
| 141 | 364135.93 | 1344710.22 |
| 142 | 364134.57 | 1344710.11 |
| 143 | 364129.03 | 1344712.46 |
| 144 | 364107.46 | 1344696.83 |
| 145 | 364108.63 | 1344695.21 |
| 146 | 364085.42 | 1344678.42 |
| № точки | X | Y |
| 147 | 364084.23 | 1344680.02 |
| 148 | 364082.40 | 1344678.64 |
| 149 | 364028.03 | 1344625.73 |
| 150 | 364015.70 | 1344639.75 |
| 151 | 364012.91 | 1344644.56 |
| 152 | 364018.75 | 1344647.94 |
| 153 | 364011.90 | 1344659.78 |
| 154 | 364081.86 | 1344708.92 |
| 155 | 364060.83 | 1344738.68 |
| 156 | 364065.20 | 1344741.77 |
| 157 | 364076.70 | 1344747.12 |
| 158 | 364071.82 | 1344758.03 |
| 159 | 364043.06 | 1344787.48 |
| 160 | 364006.91 | 1344822.67 |
| 161 | 363954.78 | 1344798.72 |
| 162 | 363947.18 | 1344793.28 |
| 163 | 363946.86 | 1344783.71 |
| 164 | 363973.56 | 1344736.70 |
| 165 | 363980.48 | 1344740.50 |
| 166 | 363955.11 | 1344785.12 |
| 167 | 363955.11 | 1344788.95 |
| 168 | 363959.38 | 1344792.06 |
| 169 | 364005.18 | 1344812.87 |
| 170 | 364024.44 | 1344793.35 |
| 171 | 364039.63 | 1344780.29 |
| 172 | 364065.09 | 1344753.62 |
| 173 | 364066.26 | 1344751.01 |
| 174 | 364060.78 | 1344748.56 |
| 175 | 364049.86 | 1344740.59 |
| 176 | 364052.64 | 1344736.81 |
| 177 | 364071.13 | 1344710.79 |
| 178 | 364008.48 | 1344666.97 |
| 179 | 364006.77 | 1344669.02 |
| 180 | 363935.09 | 1344623.73 |
| 181 | 363885.62 | 1344592.32 |
| 182 | 363893.67 | 1344579.56 |
| 183 | 363928.30 | 1344546.10 |
| 184 | 363971.44 | 1344504.86 |
| 185 | 363969.71 | 1344467.14 |
| 186 | 364112.74 | 1344321.47 |
| 187 | 364124.75 | 1344301.13 |
| 188 | 364124.17 | 1344278.55 |
| 189 | 364072.87 | 1344073.30 |
| 190 | 364076.68 | 1344057.90 |
| 191 | 364084.16 | 1344059.37 |
| 192 | 364137.94 | 1344274.59 |
| 193 | 364138.68 | 1344304.94 |
| 194 | 364122.12 | 1344332.32 |
| 195 | 363984.19 | 1344472.78 |
| 196 | 363985.83 | 1344510.14 |
| 197 | 363934.05 | 1344560.30 |
| 198 | 363905.20 | 1344588.08 |
| 199 | 363995.36 | 1344645.43 |
| 200 | 364000.15 | 1344637.16 |
| 201 | 364005.82 | 1344640.45 |
| 202 | 364027.59 | 1344614.13 |
| 203 | 364088.94 | 1344673.60 |
| 204 | 364087.77 | 1344675.18 |
| 205 | 364110.98 | 1344691.97 |
| № точки | X | Y |
| 206 | 364112.15 | 1344690.35 |
| 207 | 364130.07 | 1344703.33 |
| 208 | 364133.27 | 1344701.97 |
| 209 | 364138.89 | 1344702.47 |
| 210 | 364144.43 | 1344706.55 |
| 211 | 364143.25 | 1344708.16 |
| 212 | 364155.76 | 1344717.36 |
| 213 | 364156.94 | 1344715.75 |
| 214 | 364172.05 | 1344726.75 |
| 215 | 364170.91 | 1344728.29 |
| 216 | 364182.98 | 1344737.35 |
| 217 | 364191.99 | 1344722.72 |
| 218 | 364192.34 | 1344722.25 |
| 219 | 364211.86 | 1344699.40 |
| 220 | 364227.10 | 1344677.72 |
| 221 | 364229.46 | 1344668.42 |
| 222 | 364245.26 | 1344649.92 |
| 223 | 364246.86 | 1344642.12 |
| 224 | 364254.83 | 1344632.61 |
| 225 | 364255.20 | 1344632.22 |
| 226 | 364279.56 | 1344609.99 |
| 227 | 364292.82 | 1344596.56 |
| 228 | 364383.13 | 1344510.93 |
| 229 | 364384.85 | 1344505.40 |
| 230 | 364406.23 | 1344485.30 |
| 231 | 364414.64 | 1344494.24 |
| 232 | 364418.48 | 1344490.63 |
| 233 | 364433.95 | 1344473.34 |
| 234 | 364451.00 | 1344442.87 |
| 235 | 364471.66 | 1344399.03 |
| 236 | 364481.16 | 1344341.52 |
| 237 | 364506.45 | 1344321.72 |
| 238 | 364506.92 | 1344321.41 |
| 239 | 364507.00 | 1344321.36 |
| 240 | 364516.85 | 1344315.98 |
| 241 | 364571.07 | 1344274.19 |
| 242 | 364606.00 | 1344247.26 |
| 243 | 364606.44 | 1344246.97 |
| 244 | 364606.48 | 1344246.94 |
| 245 | 364634.77 | 1344231.05 |
| 246 | 364649.52 | 1344224.25 |
| 247 | 364663.92 | 1344222.41 |
| 248 | 364685.78 | 1344226.01 |
| 249 | 364765.12 | 1344244.27 |
| 250 | 364780.30 | 1344241.78 |
| 251 | 364902.28 | 1344161.21 |
| 252 | 364907.90 | 1344169.49 |
| 1 | 364910.71 | 1344167.57 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от 23.11.2016  № 1464

Положение о размещении линейного объекта

## Исходно-разрешительная документация

Основанием для разработки Проекта планировки территории (Проекта межевания в составе Проекта планировки территории) для строительства объекта «Газопровод высокого и среднего давления к деревне Заборное, ДНП «Заборное-1, ДНП «Заборное-2» в Туношенском сельском поселении ЯМР» являются:

- постановление Администрации Ярославского муниципального района                    от 01.06.2016 № 745 о подготовке проекта планировки территории для строительства газопровода к дер. Заборное, ДНП «Заборное-1», ДНП «Заборное-2» в Туношенском сельском поселении ЯМР.

- договор с ООО «ЯРСТРОЙ-ГАЗ» от 01 сентября 2016 г. № ППТ01/09- 01/2016 на выполнение работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для строительства объекта «Газопровод высокого и среднего давления к деревне Заборное, ДНП «Заборное-1, ДНП «Заборное-2» в Туношенском сельском поселении ЯМР».

Исходными данными для изготовления проектной документации послужили:

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО ГК «Вектор» в 2015 году

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ООО «Промстройизыскания» в 2015 году

- Схема территориального планирования Ярославского муниципального района

- Генеральный план Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

- Материалы градостроительного зонирования Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

- Сведения государственного кадастра недвижимости в виде кадастровых планов территории кадастровых кварталов 76:17:112401, 76:17:115201, 76:17:000000.

Нормативно-правовой базой разработки проектной документации является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 77 «О порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти»;

- Закон Ярославской области от 30 июня 2014 г. № 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области»;

- указ Губернатора Ярославской области № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области»;

- указ Губернатора Ярославской области № 33-з «Градостроительные нормы Ярославской области».

## Цель и задачи разработки градостроительной документации

Цель разработки Проекта планировки территории с разработкой проекта межевания территории в его составе - обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Г газопровод высокого и среднего давления к деревне Заборное, ДНП «Заборное-1, ДНП «Заборное-2» в Туношенском сельском поселении ЯМР».

Проект планировки территории с разработкой проекта межевания территории в его составе выполняет следующие задачи:

- Определение границ полосы отвода для размещения газопровода высокого и среднего давления к д. Заборное, ДНП «Заборное-1, ДНП «Заборное-2»

- Установление «красных линий», подтверждающих образование территории общего пользования, на которой планируется разместить газопровод.

- Установление границ охранных зон газопровода с целью обеспечения правовых оснований ограничения использования ранее образованных и образуемых смежных земельных участков.

- Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

## Краткая характеристика района строительства объекта

Положение трассы газопровода получено от Заказчика работ ООО «ЯРСТРОЙ-ГАЗ».

Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект планировки территории - полоса отвода для строительства газопровода, представлено списком координат, который приведен в п.1.2.3 «Список координат характерных точек красных линий для строительства газопровода». Красные линии установлены по полосе отвода для строительства газопровода, поэтому координаты характерных точек красных линий и координаты характерных точек границы полосы отвода совпадают.

Проектируемая трасса газопровода расположена в Туношенском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области.

Территория Ярославского района расположена в центральной части Ярославской области, её площадь — 191 217,45 га. Площадь Туношенского сельского поселения составляет 27 595,64 га (14% от территории района).

Туношенское сельское поселение расположено на юго-востоке Ярославского района. На севере поселение граничит с Заволжским сельским поселением (через р.Волга); на востоке и северо-востоке - с Некрасовским муниципальным районом; на юге с Гаврилов-Ямским муниципальным районом; на западе с Карабихским сельским поселением; на северо-западе - с городом Ярославль.

Административным центром Туношенского сельского поселения является с.Туношна.

Трасса проектируемого газопровода начинается от врезки в действующий газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа включительно), принадлежащий ООО «Вектор». Основанием подключения является нотариальное согласие собственника существующего газопровода.

Общая схема прохождения трассы на картографическом материале масштаба 1:10 000 представлена в п.2.1.1.

Протяженность проектируемой трассы составляет 5,2 км. Площадь полосы отвода под строительство газопровода составляет 46 160 кв.м.

Климат района умеренно - континентальный, лето теплое, умеренновлажное, со среднемесячной температурой июля + 17,2 0 С, зима холодная, со среднемесячной температурой января -11,60 С Среднегодовая температура воздуха +3,0 0 С.

Снеговой покров ложится во второй половине ноября и держится до середины апреля, наибольшая высота его достигает 60-70 см. Ледостав на реках происходит в третьей декаде ноября, ледоход - во второй половине апреля. Толщина льда достигает одного метра. Среднегодовое количество осадков составляет 500-600 мм.

## Сведения об объекте и его краткая характеристика

Проектируемый газопровод предназначен для обеспечения жилых домов отоплением, пищеприготовлением и горячим водоснабжением.

Трасса проектируемого строительства газопровода высокого и среднего давления выбрана с учетом требований к минимальным расстояниям до зданий, сооружений, сетей смежных коммуникаций, дорог, и др. с соблюдением охранной зоны газопроводов и ГРПШ.

Для наружных сетей газоснабжения высокого давления II категории и среднего давления применяются трубы полиэтиленовые по ГОСТ Р 5083895* ф90х8,2; ф110х8,2; ф160х14,6 .Для снижения давления газа с высокого 0,3<Р<0,6 МПа                 (II категории) до среднего 0,005<Р<0,3 МПа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа устанавливается газорегуляторный пункт шкафной Газовичок- А2457-700 с двумя линиями редуцирования, с регулятором РДБК 1П-50/35 с КПЗ - 50, с системой обогрева, (расчетный расход газа составляет 1280 м /ч.

Переходы через р. Туношонку предусмотрено использовать метод наклонно-направленного бурения (далее по тексту - метод ННБ). На всех переходах предусмотреть прокладку из п/э труб диаметром 90 мм.

## Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Площадь проектируемой полосы отвода для строительства газопровода составляет 46 160 кв.м.

Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, представлено в виде списка координат проектируемой полосы отвода для строительства газопровода, который содержится в п.1.2.4.

Трасса проектируемого газопровода располагается на землях лесного фонда, водного фонда (р.Туношенка), землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (переход дороги Туношна-Бурмакино).

Из земель государственной собственности сформированы (предполагается сформировать) земельные участки для предоставления их на период строительства газопровода. На земельных участках частной собственности предполагается сформировать части земельных участков для заключения договоров (соглашений) с собственниками земельных участков на период строительства газопровода.

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом планировки и межевания территории не предусмотрено.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Складывание материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и существующим съездам с автомобильных дорог.

Проектом планировки территории (проектом межевания в составе проекта планировки) предусмотрена установка красных линий. Красные линии устанавливаются по полосе отвода для строительства газопровода:

- по 7 м в каждую сторону от проектируемой трассы газопровода на землях лесного фонда;

- по 10 м в каждую сторону от ограждения ГРПШ;

- по 4 м в каждую сторону от проектируемой трассы газопровода на землях населенных пунктов.

По землям водного фонда - р.Туношонка - планируется использовать метод ННБ.

Координаты устанавливаемых красных линий приведены в п. 1.2.3.

Проектируемая полоса отвода для строительства газопровода пересекает или имеет параллельное прохождение со следующими инженерными или транспортными коммуникациями:

- река Туношонка;

- автомобильная дорога Туношна - Бурмакино;

- автомобильная дорога на Ясные Зори;

- кабель связи ОАО «Ростелеком»;

- кабель ОАО «Военттелеком»;

- ВЛ 0,4Кв Ф24 ПС ЛЮТОВО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению

Администрации ЯМР

от 23.11.2016  № 1464

Проект межевания территории

# Пояснительная записка

## Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Настоящий проект планировки территории определяет размещение линейного объекта «Газопровод высокого и среднего давления к деревне Заборное, ДНП «Заборное-1, ДНП «Заборное-2» в Туношенском сельском поселении ЯМР». Проектируемая трасса газопровода расположена на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

Технические параметры газопровода указаны в п.1.1.4 и определены Заказчиком работ.

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы.

На входе трассы газопровода в деревню Заборное устанавливается шкафной распределительный пункт (ШРП), предназначенный для снижения давления природного газа и поддержания его на заданном уровне в системах газораспределения и газопотребления.

Красными линиями выделена территория, за которую не может выйти трасса газопровода при строительстве. Красные линии установлены на расстоянии:

- 7 м в каждую сторону от проектируемой трассы газопровода высокого давления на землях лесного фонда;

- 4 м в каждую сторону от проектируемой трассы газопровода среднего давления на землях населенных пунктов;

- 10 м вокруг установленного ШРП.

Трасса проектируемого газопровода не проходит по землям особо охраняемых природных территорий, поэтому обоснования необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях особо охраняемых природных территорий                 не требуется.

Подготовка документации по планировке территории выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования                          и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской области, сведений государственного кадастра недвижимости.

Схема вертикальной планировки территории предоставлена заказчиком работ.

Согласно технических условий на проектирование и строительство газопровода вдоль дороги Туношна-Бурмакино, с км 2+610 по км 2+680 размещение наземных элементов газопровода не должно быть ближе 26 м оси проезжей части дороги.

На схеме границ зон с особыми условиями территории показана полоса в 26 м от оси дороги. Также на схеме границ зон с особыми условиями территории показана придорожная полоса - 50 м от полосы отвода автодороги для дорог четвертой категории.

На схеме зон с особыми условиями территории показана водоохранная зона реки Туношенка - 200 м от береговой линии (согласно Водному кодексу для рек протяженностью свыше 50 км).

## Обоснование формирования охранной зоны линейного объекта

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878, для проектируемого газопровода устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров со стороны прокладки провода-спутника и на расстоянии 2 метра с другой стороны;

- вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов (ШРП) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии                    10 метров от границ этих объектов (для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется).

В пределах охранной зоны запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию                                          с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети                от разрушения;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей                 и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений

газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- высаживать деревья любых видов;

- открывать калитки и двери газораспределительных пунктов;

- набрасывать и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении ими автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, сельхозугодий, лесов, древесно-кустарниковой растительности и иных владений должен согласовываться эксплуатационными организациями, а также собственниками, владельцами, или пользователями земельных участков.

Установление охранной зоны газопровода производится с целью обеспечения условий безопасной работы газопровода.

## Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений                         в документы территориального планирования и в Правила землепользования                 и застройки.

Разработанный проект планировки территории необходимо учесть при внесении изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

Формирование в существующей планировочной структуре функциональных зон не предусмотрено.

## Основные мероприятия по технике безопасности

С целью обеспечения охраны труда предусматривается:

- Все сварные стыки контролировать радиографированием и ультразвуковым методом;

- Газопровод испытывается на прочность и проверяется на герметичность             до сдачи его в эксплуатацию;

- Соблюдение технологических параметров режима работы газопровода;

- Соблюдение правил, норм, положений, руководящих материалов                           по безопасному выполнению работ;

- Разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего персонала;

- Знание обслуживающим персоналом технологической схемы газопровода, чтобы при необходимости (аварий, пожара) быстро и безошибочно произвести необходимые действия;

- Своевременное оснащение участников газоопасных работ соответствующей газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в ГОСТ Р 12.3.0482002 ССБТ «Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности». Весь персонал, занятый на строительстве газопровода, должен быть обучен безопасным методам работ, ознакомлен с инструкциями                   и правилами по технике безопасности. Обучение и проверка знаний работников             по охране труда должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.0.004.90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Обратить особое внимание при разработке траншей в непосредственной близости опор электропередач и работе грузоподъемных механизмов в охранной зоне ЛЭП.

Работы вблизи линий электропередач должны проводиться в соответствии               с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Инструкцией по безопасному ведению работ в охранных зонах действующих коммуникаций».

При строительстве переходов через действующие трубопроводы и инженерные коммуникации все строительно-монтажные работы должны проводиться на основании письменного разрешения эксплуатирующей организации в присутствии ответственного представителя этой организации. При этом должны соблюдаться меры безопасной эксплуатации пересекаемых коммуникаций и сооружений в месте их пересечения.

1.2.4. Список координат характерных точек полосы отвода для строительства газопровода

Площадь 46160 кв.м

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 364910.71 | 1344167.57 |
| 2 | 365003.43 | 1344270.18 |
| 3 | 365003.30 | 1344271.52 |
| 4 | 365003.82 | 1344272.10 |
| 5 | 365005.10 | 1344272.02 |
| 6 | 365014.18 | 1344282.20 |
| 7 | 365008.42 | 1344287.63 |
| 8 | 365001.36 | 1344279.81 |
| 9 | 365000.08 | 1344279.89 |
| 10 | 364995.10 | 1344274.38 |
| 11 | 364995.23 | 1344273.04 |
| 12 | 364909.44 | 1344178.10 |
| 13 | 364905.77 | 1344180.60 |
| 14 | 364900.15 | 1344172.32 |
| 15 | 364864.11 | 1344196.09 |
| 16 | 364869.81 | 1344206.50 |
| 17 | 364979.71 | 1344299.27 |
| 18 | 364974.01 | 1344305.61 |
| 19 | 364863.30 | 1344209.92 |
| 20 | 364858.51 | 1344201.36 |
| 21 | 364797.96 | 1344240.05 |
| 22 | 364810.62 | 1344240.56 |
| 23 | 364833.90 | 1344252.20 |
| 24 | 364836.47 | 1344255.11 |
| 25 | 364845.89 | 1344280.10 |
| 26 | 364889.20 | 1344353.54 |
| 27 | 364881.83 | 1344357.13 |
| 28 | 364838.18 | 1344282.84 |
| 29 | 364828.77 | 1344258.88 |
| № точки | X | Y |
| 30 | 364808.74 | 1344248.26 |
| 31 | 364791.97 | 1344248.26 |
| 32 | 364788.41 | 1344246.12 |
| 33 | 364783.27 | 1344249.39 |
| 34 | 364764.92 | 1344252.41 |
| 35 | 364681.13 | 1344233.37 |
| 36 | 364797.19 | 1344417.04 |
| 37 | 364790.08 | 1344421.15 |
| 38 | 364670.80 | 1344231.62 |
| 39 | 364663.85 | 1344230.45 |
| 40 | 364651.18 | 1344232.10 |
| 41 | 364638.34 | 1344238.21 |
| 42 | 364610.66 | 1344253.78 |
| 43 | 364579.10 | 1344278.39 |
| 44 | 364674.11 | 1344426.46 |
| 45 | 364667.99 | 1344431.51 |
| 46 | 364572.68 | 1344283.31 |
| 47 | 364521.48 | 1344322.51 |
| 48 | 364521.04 | 1344322.80 |
| 49 | 364520.96 | 1344322.85 |
| 50 | 364511.12 | 1344328.22 |
| 51 | 364495.74 | 1344340.27 |
| 52 | 364578.59 | 1344473.88 |
| 53 | 364571.93 | 1344478.50 |
| 54 | 364489.30 | 1344345.31 |
| 55 | 364488.49 | 1344345.94 |
| 56 | 364479.40 | 1344401.37 |
| 57 | 364458.18 | 1344446.40 |
| 58 | 364440.47 | 1344478.06 |
| 59 | 364424.32 | 1344496.10 |
| 60 | 364424.08 | 1344496.34 |
| 61 | 364414.46 | 1344505.74 |
| 62 | 364384.19 | 1344534.13 |
| 63 | 364409.01 | 1344560.32 |
| 64 | 364436.74 | 1344567.51 |
| 65 | 364439.99 | 1344567.17 |
| 66 | 364442.73 | 1344568.37 |
| 67 | 364456.59 | 1344581.89 |
| 68 | 364475.75 | 1344583.52 |
| 69 | 364505.08 | 1344618.13 |
| 70 | 364510.17 | 1344632.90 |
| 71 | 364574.62 | 1344625.03 |
| 72 | 364590.54 | 1344635.98 |
| 73 | 364734.14 | 1344627.08 |
| 74 | 364730.72 | 1344592.16 |
| 75 | 364728.79 | 1344527.46 |
| 76 | 364705.47 | 1344530.19 |
| 77 | 364666.01 | 1344531.56 |
| 78 | 364666.35 | 1344524.37 |
| 79 | 364705.30 | 1344522.15 |
| 80 | 364725.53 | 1344519.76 |
| 81 | 364740.99 | 1344520.27 |
| 82 | 364813.65 | 1344515.99 |
| 83 | 364813.97 | 1344524.06 |
| 84 | 364736.80 | 1344528.51 |
| 85 | 364739.27 | 1344584.63 |
| 86 | 364742.14 | 1344627.59 |
| 87 | 365057.69 | 1344605.15 |
| 88 | 365058.35 | 1344613.14 |
| № точки | X | Y |
| 89 | 364742.57 | 1344635.38 |
| 90 | 364747.79 | 1344720.20 |
| 91 | 364790.41 | 1344717.98 |
| 92 | 365090.15 | 1344701.20 |
| 93 | 365089.76 | 1344709.50 |
| 94 | 364790.41 | 1344726.02 |
| 95 | 364741.82 | 1344730.30 |
| 96 | 364538.48 | 1344743.74 |
| 97 | 364537.80 | 1344735.87 |
| 98 | 364741.17 | 1344722.51 |
| 99 | 364734.14 | 1344635.98 |
| 100 | 364590.20 | 1344644.03 |
| 101 | 364587.12 | 1344643.00 |
| 102 | 364572.57 | 1344633.41 |
| 103 | 364515.05 | 1344640.26 |
| 104 | 364499.97 | 1344641.80 |
| 105 | 364437.32 | 1344696.92 |
| 106 | 364432.35 | 1344690.59 |
| 107 | 364496.89 | 1344633.76 |
| 108 | 364501.10 | 1344630.85 |
| 109 | 364498.00 | 1344622.22 |
| 110 | 364471.70 | 1344591.18 |
| 111 | 364455.57 | 1344589.94 |
| 112 | 364451.97 | 1344588.74 |
| 113 | 364438.28 | 1344575.56 |
| 114 | 364435.37 | 1344575.39 |
| 115 | 364407.29 | 1344568.02 |
| 116 | 364403.87 | 1344566.48 |
| 117 | 364374.77 | 1344535.67 |
| 118 | 364374.77 | 1344532.08 |
| 119 | 364408.94 | 1344499.86 |
| 120 | 364405.88 | 1344496.61 |
| 121 | 364391.86 | 1344509.79 |
| 122 | 364390.15 | 1344515.30 |
| 123 | 364298.37 | 1344602.31 |
| 124 | 364285.03 | 1344615.83 |
| 125 | 364260.79 | 1344637.95 |
| 126 | 364254.29 | 1344645.70 |
| 127 | 364252.69 | 1344653.54 |
| 128 | 364236.75 | 1344672.20 |
| 129 | 364234.49 | 1344681.11 |
| 130 | 364218.07 | 1344704.45 |
| 131 | 364198.61 | 1344727.22 |
| 132 | 364172.68 | 1344768.47 |
| 133 | 364165.91 | 1344764.21 |
| 134 | 364180.55 | 1344740.62 |
| 135 | 364168.57 | 1344731.63 |
| 136 | 364167.46 | 1344733.30 |
| 137 | 364152.20 | 1344722.20 |
| 138 | 364153.39 | 1344720.58 |
| 139 | 364140.88 | 1344711.38 |
| 140 | 364139.69 | 1344712.99 |
| 141 | 364135.93 | 1344710.22 |
| 142 | 364134.57 | 1344710.11 |
| 143 | 364129.03 | 1344712.46 |
| 144 | 364107.46 | 1344696.83 |
| 145 | 364108.63 | 1344695.21 |
| 146 | 364085.42 | 1344678.42 |
| 147 | 364084.23 | 1344680.02 |
| № точки | X | Y |
| 148 | 364082.40 | 1344678.64 |
| 149 | 364028.03 | 1344625.73 |
| 150 | 364015.70 | 1344639.75 |
| 151 | 364012.91 | 1344644.56 |
| 152 | 364018.75 | 1344647.94 |
| 153 | 364011.90 | 1344659.78 |
| 154 | 364081.86 | 1344708.92 |
| 155 | 364060.83 | 1344738.68 |
| 156 | 364065.20 | 1344741.77 |
| 157 | 364076.70 | 1344747.12 |
| 158 | 364071.82 | 1344758.03 |
| 159 | 364043.06 | 1344787.48 |
| 160 | 364006.91 | 1344822.67 |
| 161 | 363954.78 | 1344798.72 |
| 162 | 363947.18 | 1344793.28 |
| 163 | 363946.86 | 1344783.71 |
| 164 | 363973.56 | 1344736.70 |
| 165 | 363980.48 | 1344740.50 |
| 166 | 363955.11 | 1344785.12 |
| 167 | 363955.11 | 1344788.95 |
| 168 | 363959.38 | 1344792.06 |
| 169 | 364005.18 | 1344812.87 |
| 170 | 364024.44 | 1344793.35 |
| 171 | 364039.63 | 1344780.29 |
| 172 | 364065.09 | 1344753.62 |
| 173 | 364066.26 | 1344751.01 |
| 174 | 364060.78 | 1344748.56 |
| 175 | 364049.86 | 1344740.59 |
| 176 | 364052.64 | 1344736.81 |
| 177 | 364071.13 | 1344710.79 |
| 178 | 364008.48 | 1344666.97 |
| 179 | 364006.77 | 1344669.02 |
| 180 | 363935.09 | 1344623.73 |
| 181 | 363885.62 | 1344592.32 |
| 182 | 363893.67 | 1344579.56 |
| 183 | 363928.30 | 1344546.10 |
| 184 | 363971.44 | 1344504.86 |
| 185 | 363969.71 | 1344467.14 |
| 186 | 364112.74 | 1344321.47 |
| 187 | 364124.75 | 1344301.13 |
| 188 | 364124.17 | 1344278.55 |
| 189 | 364072.87 | 1344073.30 |
| 190 | 364076.68 | 1344057.90 |
| 191 | 364084.16 | 1344059.37 |
| 192 | 364137.94 | 1344274.59 |
| 193 | 364138.68 | 1344304.94 |
| 194 | 364122.12 | 1344332.32 |
| 195 | 363984.19 | 1344472.78 |
| 196 | 363985.83 | 1344510.14 |
| 197 | 363934.05 | 1344560.30 |
| 198 | 363905.20 | 1344588.08 |
| 199 | 363995.36 | 1344645.43 |
| 200 | 364000.15 | 1344637.16 |
| 201 | 364005.82 | 1344640.45 |
| 202 | 364027.59 | 1344614.13 |
| 203 | 364088.94 | 1344673.60 |
| 204 | 364087.77 | 1344675.18 |
| 205 | 364110.98 | 1344691.97 |
| 206 | 364112.15 | 1344690.35 |
| № точки | X | Y |
| 207 | 364130.07 | 1344703.33 |
| 208 | 364133.27 | 1344701.97 |
| 209 | 364138.89 | 1344702.47 |
| 210 | 364144.43 | 1344706.55 |
| 211 | 364143.25 | 1344708.16 |
| 212 | 364155.76 | 1344717.36 |
| 213 | 364156.94 | 1344715.75 |
| 214 | 364172.05 | 1344726.75 |
| 215 | 364170.91 | 1344728.29 |
| 216 | 364182.98 | 1344737.35 |
| 217 | 364191.99 | 1344722.72 |
| 218 | 364192.34 | 1344722.25 |
| 219 | 364211.86 | 1344699.40 |
| 220 | 364227.10 | 1344677.72 |
| 221 | 364229.46 | 1344668.42 |
| 222 | 364245.26 | 1344649.92 |
| 223 | 364246.86 | 1344642.12 |
| 224 | 364254.83 | 1344632.61 |
| 225 | 364255.20 | 1344632.22 |
| 226 | 364279.56 | 1344609.99 |
| 227 | 364292.82 | 1344596.56 |
| 228 | 364383.13 | 1344510.93 |
| 229 | 364384.85 | 1344505.40 |
| 230 | 364406.23 | 1344485.30 |
| 231 | 364414.64 | 1344494.24 |
| 232 | 364418.48 | 1344490.63 |
| 233 | 364433.95 | 1344473.34 |
| 234 | 364451.00 | 1344442.87 |
| 235 | 364471.66 | 1344399.03 |
| 236 | 364481.16 | 1344341.52 |
| 237 | 364506.45 | 1344321.72 |
| 238 | 364506.92 | 1344321.41 |
| 239 | 364507.00 | 1344321.36 |
| 240 | 364516.85 | 1344315.98 |
| 241 | 364571.07 | 1344274.19 |
| 242 | 364606.00 | 1344247.26 |
| 243 | 364606.44 | 1344246.97 |
| 244 | 364606.48 | 1344246.94 |
| 245 | 364634.77 | 1344231.05 |
| 246 | 364649.52 | 1344224.25 |
| 247 | 364663.92 | 1344222.41 |
| 248 | 364685.78 | 1344226.01 |
| 249 | 364765.12 | 1344244.27 |
| 250 | 364780.30 | 1344241.78 |
| 251 | 364902.28 | 1344161.21 |
| 252 | 364907.90 | 1344169.49 |
| 1 | 364910.71 | 1344167.57 |

| 3.1.1. Экспликация земельных участков, попадающих в полосу отвода для строительства объекта «Газопровод высокого и среднего давления к деревне: Заборное, ДНП «Заборное-1, ДНП «Заборное-2» Ярославская область, Туношенское СП» |
| --- |
| № п/п | №№ точек | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | Правообладатель земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь части земельного участка, необходимой для строительства газопровода, кв. м |
| 1 | 1-2 | 76:17:000000:155 | ГКУ ЯО "Ярославское лесничество" | Земли лесного фонда | 215 139 531 | 9 793 |
| 2 | 2-3 12-18 18-26 72-73-74 | 76:17:000000:1045 | Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена | Земли населенных пунктов | 9 166 | 9 166 |
| 3 | 3-4 | — | Земли, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 579 | 579 |
| 4 | 4-5 | 76:17:000000:1019 | Публичная собственность. Автомобильная дорога Туношна - Бурмакино | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 279 018 | 156 |
| 5 | 5-11 | 76:17:115201:2453 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 3 052 | 1 281 |
| 6 | 6-7 | 76:17:115201:2038 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 000 | 64 |
| 7 | 7-8 | 76:17:115201:2047 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 000 | 56 |
| 8 | 8-9 | 76:17:115201:2039 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 000 | 180 |
| 9 | 9-10 | 76:17:115201:2040 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 000 | 205 |
| 10 | 10-11 | 76:17:115201:2041 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 000 | 72 |
| 11 | 12-13 | — | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 147 | 147 |
| № п/п | №№ точек | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | Правообладатель земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь части земельного участка, необходимой для строительства газопровода, кв. м |
| 12 | 13-15 | 76:17:112401:278 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 600 | 99 |
| 13 | 15-16 | 76:17:112401:296 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 845 | 57 |
| 14 | 16-17 | 76:17:112401:295 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 929 | 45 |
| 15 | 19-20 | 76:17:112401:20 | Частная собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | 1 659 | 65 |
| 16 | 21-22 | 76:17:112401:53 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 170 | 28 |
| 17 | 22-23 | — | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |  | 123 | 123 |
| 18 | 24-25 | 76:17:112401:89 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 2 429 | 90 |
| 19 | 27-34 | 76:17:115201:2210 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 189 | 894 |
| 20 | 27-28 27-35 | 76:17:115201:2209 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 734 | 192 |
| 21 | 28-29 | 76:17:115201:2348 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 867 | 47 |
| 22 | 29-30 | 76:17:115201:2349 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 867 | 45 |
| 23 | 30-31 | 76:17:115201:2207 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 70 |
| 24 | 31-32 | 76:17:115201:2206 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 66 |
| 25 | 32-33 | 76:17:115201:2205 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 62 |
| 26 | 33-34 | 76:17:115201:2204 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 540 | 16 |
| 27 | 35-37 | 76:17:115201:2197 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 631 | 129 |
| 28 | 37-38 | 76:17:115201:2198 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 2 000 | 42 |
| 29 | 38-39 | 76:17:115201:2199 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 18 |
| 30 | 36-40 | 76:17:115201:2196 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 711 | 1 268 |
| 31 | 36-41 | 76:17:115201:2195 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 561 | 102 |
| 32 | 41-42 | 76:17:115201:2179 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 500 | 81 |
| 33 | 42-49 | 76:17:115201:2319 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 910 | 1 539 |
| 34 | 42-43 42-50 | 76:17:115201:2336 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 2 124 | 257 |
| 35 | 43-44 | 76:17:115201:2337 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 500 | 31 |
| № п/п | №№ точек | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | Правообладатель земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь части земельного участка, необходимой для строительства газопровода, кв. м |
| 36 | 44-45 | 76:17:115201:2338 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 500 | 34 |
| 37 | 45-46 | 76:17:115201:2339 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 500 | 37 |
| 38 | 46-47 | 76:17:115201:2340 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 500 | 40 |
| 39 | 47-48 | 76:17:115201:2341 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 500 | 44 |
| 40 | 48-49 | 76:17:115201:2342 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 189 | 9 |
| 41 | 50-51 | 76:17:115201:3104 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 243 | 51 |
| 42 | 51-53 51-67 | 76:17:115201:3100 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 5 818 | 1 046 |
| 43 | 53-54 | 76:17:115201:2675 | Открытое акционерное общество " Племенной завод имени Дзержинского" | Земли сельскохозяйственного назначения | 9 827 | 140 |
| 44 | 54-55 60-61 | 76:17:115201:2408 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 233 | 141 |
| 45 | 55-56 61-62 | 76:17:115201:2320 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 930 | 261 |
| 46 | 56-57 62-63 | 76:17:115201:2321 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 592 | 248 |
| 47 | 57-58 63-64 | 76:17:115201:2322 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 568 | 284 |
| 48 | 58-59 | 76:17:115201:2323 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 599 | 54 |
| 49 | 54-59 | 76:17:115201:2406 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 7 468 | 578 |
| 50 | 52-60 | 76:17:115201:3097 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 498 | 27 |
| 51 | 60-61 | 76:17:115201:2409 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 255 | 144 |
| 52 | 61-62 | 76:17:115201:2410 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 699 | 191 |
| 53 | 62-63 | 76:17:115201:2411 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 035 | 181 |
| 54 | 63-64 | 76:17:115201:2412 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 230 | 199 |
| 55 | 65-66 | 76:17:115201:3102 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 793 | 472 |
| 56 | 66-67 | 76:17:115201:3101 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 723 | 195 |
| 57 | 68-69 | 76:17:112401:46 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 001 | 100 |
| 58 | 69-70 | 76:17:112401:23 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 220 | 42 |
| 59 | 71-72 | 76:17:112401:94 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 500 | 363 |
| 60 | 75-76 | 76:17:115201:2128 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 427 | 100 |
| № п/п | №№ точек | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | Правообладатель земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь части земельного участка, необходимой для строительства газопровода, кв. м |
| 61 | 76-77 | 76:17:115201:2127 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 72 |
| 62 | 77-78 | 76:17:115201:2126 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 68 |
| 63 | 78-79 | 76:17:115201:2125 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 64 |
| 64 | 79-80 | 76:17:115201:2124 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 60 |
| 65 | 81-82 | 76:17:115201:2120 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 30 |
| 66 | 82-83 | 76:17:115201:2119 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 33 |
| 67 | 83-84 | 76:17:115201:2118 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 400 | 36 |
| 68 | 84-85 | 76:17:115201:2117 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 654 | 46 |
| 69 | 85-86 | 76:17:115201:2112 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 2 115 | 45 |
| 70 | 86-87 | 76:17:115201:2111 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 2 082 | 49 |
| 71 | 87-88 | 76:17:115201:2110 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 2 049 | 52 |
| 72 | 88-89 | 76:17:115201:2109 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 2 016 | 55 |
| 73 | 89-90 | 76:17:115201:2108 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 982 | 59 |
| 74 | 90-91 | 76:17:115201:2107 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 949 | 62 |
| 75 | 91-92 | 76:17:115201:2106 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 994 | 37 |
| 76 | 73-92 80-93 102-105 | 76:17:115201:2105 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 33 369 | 9 419 |
| 77 | 94-95 | 76:17:115201:2116 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 460 | 58 |
| 78 | 95-96 | 76:17:115201:2115 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 457 | 62 |
| 79 | 96-97 | 76:17:115201:2114 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 418 | 46 |
| 80 | 98-99 | 76:17:115201:2121 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 465 | 35 |
| 81 | 99-100 | 76:17:115201:2122 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 469 | 32 |
| 82 | 100-101 | 76:17:115201:2123 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 2 051 | 4 |
| 83 | 97-101 | 76:17:115201:1350 | Открытое акционерное общество " Племенной завод имени Дзержинского" | Земли сельскохозяйственного назначения | 52 985 | 939 |
| 84 | 103-104 | 76:17:115201:2160 | Частная собственность | Земли населенных пунктов | 1 350 | 29 |