3

[image: image1.png]



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.05.2021                                                                                                                                № 983
Об утверждении проекта планировки территории (проекта межевания              в составе проекта планировки) «Распределительный газопровод             д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжского сельского поселения ЯМР»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая материалы общественных обсуждений (протокол от 15.04.2021, заключение              от 21.04.2021), на основании протокола заседания градостроительной комиссии Ярославского муниципального района от 16.04.2021 № 08, Администрация района     п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить основную часть проекта планировки территории                 «Распределительный газопровод д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжского сельского поселения ЯМР» в составе:

- чертежа планировки территории с отображением красных линий (приложение 1);

- положения о размещении линейного объекта, сведений об объекте и его краткой характеристике, сведений о размещении линейного объекта на осваиваемой территории, каталога координат устанавливаемых красных линий, каталога координат зоны планируемого размещения линейного объекта (приложение 2);
2. Утвердить основную часть проекта межевания территории                  «Распределительный газопровод д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжского сельского поселения ЯМР» в составе:

- текстовой части (приложение 3);
- чертежа межевания территории (приложение 4).

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации ЯМР        в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района
      
                                                               Н.В. Золотников

                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                   к постановлению 

                   Администрации ЯМР  

                                                                                                                  от 05.05.2021  № 983       
Чертеж планировки территории с отображением красных линий             
[image: image9.jpg]




ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 05.05.2021  № 983                    

Проект планировки территории. Основная часть

Положение о размещении линейного объекта
Сведения об объекте и его краткая характеристика

Объект «Распределительный газопровод д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжского сельского поселения ЯМР» расположен на территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района.

Проектируемая трасса газопровода полностью расположена на территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района.

Общая протяженность газопровода – 1159 м, общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 9959 кв.м.

Проектируемый полиэтиленовый газопровод предназначен для газоснабжения жилых домов д. Семеновское и ст. Коченятино. Общий расход газа на жилой фонд, учитывая установку в каждом доме и квартире газовой плиты и газового отопительного аппарата и учитывая коэффициент одновременности, составляет 150,0м3/ч. Диаметр проектируемого газопровода высокого давления и тип регулятора ГРПШ подобраны с учетом перспективы дальнейшей застройки.            Для газоснабжения жилых домов используется природный газ ГОСТ 5542-87, плотность газа g=0.73 кг/м3, низшая теплота сгорания Qнр = 33370кДж/м3           (7970 ккал/м3).

Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Материал труб для газопровода высокого давления – сталь по ГОСТ 10704-91 группа В, ст.10 057x3,5» полиэтилен ПЭ100 ГАЗ SDR11 63x5,8 по ГОСТ Р 50838-09.

Материал труб для газопровода низкого давления – сталь по ГОСТ 10704-91 группа В, ст.10 0159x5,0; полиэтилен ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 160x9,1                               по ГОСТ Р 50838-09.

Точкой подключения для проектируемого- газопровода высокого давления II категории Р=0,6Мпа является существующий межпоселковый полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления II категории 160мм «д. Юдово –                 с. Григорьевское Заволжского с/п ЯМР», проходящий в районе станции Коченятино.

От места врезки газопровод высокого давления протяженностью 166м проходит в сторону станции Коченятино до окраины населенного пункта,                 где проектом предусмотрена установка ГРПШ-04-2У1 для снижения давления газа     с высокого II категории Р=0,6Мпа на низкое давление Р=0,003Мпа. От ГРПШ газопровод низкого давления проходит вдоль ст. Коченятино и вдоль д. Семеновское до конца деревни.

Диаметры газопроводов приняты по результатам гидравлического расчета. Минимальная глубина прокладки газопроводов 1,3м от верха труб принята с учетом геологических изысканий и составляет не менее 0,7 от нормативной глубины промерзания для среднепучинистых грунтов.

Повороты линейной части газопровода в горизонтальных и вертикальных плоскостях выполняются отводами и упругим изгибом радиусом не менее                           25 диаметров трубы. Соединение полиэтиленовых труб между собой предусмотрено       с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями. Для перехода полиэтиленового газопровода на стальной предусмотрена установка неразъемного соединения «полиэтилен- сталь» (п.3.1.16. ПБ 12-529-03). Укладка в траншеи газопровода предусмотрена с устройством песчаной подушки 0,1м по дну траншеи    и присыпкой газопровода песчаным грунтом на 0,2м.

Вдоль трассы газопроводов высокого и низкого давления предусмотрена прокладка изолированного провода-спутника ВВГ – 2x2,5мм2 и прокладка сигнальной ленты (п.3.1.12, 3.1.13, ПБ 12-529-03). Для газопроводов согласно      СниП 42-01-2002 предусмотрена охранная зона не менее Зм от газопровода               со стороны провода-спутника и 2м с противоположной стороны газопровода.

Для газорегуляторного пункта охранной зоной является территория, ограниченная замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ объекта.

Трасса подземного газопровода обозначается опознавательными знаками          в пределах прямой видимости, но не реже чем через 200м друг от друга, на углах поворотов и домах устанавливаются таблички-указатели. Дополнительно                 для определения местонахождения газопровода проектом предусмотрена укладка электрических пассивных маркеров «MARKER- ЗД» с частотой 83кГц на углах поворотов газопроводов.

Для защиты от коррозии проектируемых газопроводов высокого и низкого давления активная электрохимическая защита не требуется т.к. газопроводы спроектированы из полиэтиленовых труб. Для стальных участков подземного газопровода высокого и низкого давления активная электрохимическая защита        не требуется т.к. длина стальных участков не превышает 10м (согласно                      РД 153-39.4-091-01). Проектом предусмотрена пассивная защита стальных участков подземного газопровода высокого и низкого давления за счет изоляции «весьма усиленной» на основе экструдированного полиэтилена. Защита надземных участков стальных газопроводов от атмосферной коррозии предусмотрена путем окрашивания газопровода двумя слоями эмали желтого цвета по 2 слоям грунтовки.

Проектом предусмотрена установка ГРПШ-04-2У1 для снижения давления газа с высокого П-ой категории Р=0,6Мпа на низкое Р=0,003Мпа.

Газорегуляторный пункт шкафного типа предназначен для редуцирования высокого давления на низкое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений и очистки газа от механических примесей.

В состав газорегуляторного пункта ГРПШ-04-2У1 входят: 

- основная линия редуцирования; . резервная линия редуцирования;

- узел очистки газа от механических примесей.

Основные параметры ГРПШ-04-2У1:

- давление газа на входе – 0,6Мпа;

- давление газа на выходе – 0,003Мпа;

- регулятор давления модели – РДНК-400.

Газорегуляторный пункт оборудован устройством обогрева в зимнее время года.
[image: image2.png]KATaT0 KOOPAIHAT YCTAHABUBAEMEIS KPACHBIS 3

Roopaumarat, s
Roopaumatat, s





[image: image3.png]'KATa70r KOOPAINAT 30HbI IIARNPYMOTO PASMEMIEHIIS THEMNOTD O5beRTA

Roopawmatat, s o Roopmwmaret, s






ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 05.05.2021  № 983   

Проект межевания территории. Основная часть 
Перечень образуемых земельных участков и сведения о них

Таблица 1 «Способы образования земельных участков и их площадь»

[image: image4.png]‘Tabma 1 «Crocofer O6pAsOBAHIE 3eMETLHE JIACTOR H HX IIOWATS)

Veaosroe ‘BosMoAHEIe coCoGE
TLromazs semersHoro
oBosmagerme o6pazoBams semeTbEOrO
yaacTka, KB
3eMeTbHOrO YHaCTRA yuacTka
Otpasosasme 3 3exeTs
76:17:000000:3¥1(1) 4762 ysHIHTATSSOR HTI
rocymapcTBesot codcTsenrOCTI
Otpasosasme 3 3exeTs
76:17:000000:3Y1 (2) 4533 ysHIHTATSSOR HTI
rocymapcTsesot codcTsenroCTI




 

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом межевания территории не предусмотрено.

Таблица 2 «Виды разрешенного использования и категория земель»

[image: image5.png]Bux
Obosmawenme | PAPemensoro Koxmo Kareropma
P —
seveabmora yuacTxa aacenguxatopy sestean
semeasmora
yuacta
Ko Sesam sacemenman
76:17:0000003V1(1) | oo xox31 nyskTon
obcavamanme
- Sesiam macenenman
oxyHazsHOE
76:17:0000003Y1 ) | o xox3.1 mykros
obcvamasme





Каталог координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории

Таблица 3 «Координаты точек границ территории»

[image: image6.png]i 133692995
2 153005373
B 155097132
5 7005
H 011,05
5 702057
7 700,54
5 5760056 oo
g S57ra4s 2E
I Ss7ris s 709745
i SsTrsael 71043
1 57795 710515
15 5779735 715279
i S57s0.07 Tiet.st
I 5781250 717247
15 S57613.08 7590
17 57507, EE]
I Ss7res 71589
1

7

o 2558
2 710537
o5 710637
2 7035.95
25 7093.10
% seeis
o Lsseaen
2 573118 135003719
E 573110 133603731
B 746038 Lsseannes
g Ssrietee 133689203
] S57asa2 1536888.49
E] 794229 1350875.55
£l Sw7ea1,78 133687536
55 Sw7e37,48 135087015
0 S57369.30 153681935
37 S57ienss 155079350
35 35735919 153678757
£ 5735577 155678077
) 57T 153677191
o Ssmsz000 Lsiemnes
= 5728795 153675909
W 5733726 155075832
] 357209 13367490,
w5 S5721076 155073135
I Sm19705 L0794





[image: image7.png]b 715776 133673354
w 5703344 155073253
w 5700960 153073253
50 S57009.60 155075549
Bl Ss0804,33 15075555
5 Ss0s01.27 155676520
5 3057090 EETE
5 3s0861,29 153075755
55 Sssenrt EET
5 356851,75 155674910
57 350503, 155075343
55 35001575 s
5 Ss0919.20 155673415
m Ss6975.50 13374734
o Ss0975.39 133674389
o 5700900 15567035
o S57009.59 153672870
e 5703344 133672873
o 5703344 135673570
o 57107 155072452
o SwTtisas 153673043
a5 ET Lsies
B S e
) SR 15572070
7 5722010 15572553
7 5720053 s
7 15304471
74 133674874
75 155735
B 155073456
7 155073595
7S 155675300
7 155075308
0 S7illes 155073857
o0 S57ss0%0 e
B 3735955 155075035
0 576005 153078535
0] i 133679951
£l 5739005 155080757
5 1530851.9%
B 153686541
o 133687233
5 133687495
[ 133687549
0 3505220
o s
o7 Isses5415
o 155089271

£

133690999





ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 05.05.2021 №  983
Чертеж межевания территории

[image: image8.png]



