А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.08.2017                                                                                                                            № 3021

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г. Ярославль –                  с. Прусово  Ярославского МР»

В соответствии с статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протокол публичных слушаний от 12.06.2017, заключение по результатам публичных слушаний от 16.06.2017, Администрация Ярославского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить основную часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г. Ярославль – с. Прусово  Ярославского МР» (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г. Ярославль – с. Прусово  Ярославского МР» (приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на сайте Администрации Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района			         		 	      Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации ЯМР

от  16.08.2017  № 3021

Проект планировки территории

1.1. Положения о размещении линейного объекта

    - Исходно-разрешительная документация

Основанием для разработки проекта планировки территории (проекта межевания в составе проекта планировки территории) объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР»являются:

- Постановление администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 24.05.2016 г. №483 «О подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР»

- Договор на изготовление проекта планировки территории и проекта межевания территории для проектирования и строительства объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР».

Исходными данными для изготовления проектной документации послужили:

- Топографический план масштаба 1:500 (система координат местная г.Ярославля, система высот – Балтийская), исполнитель ИП Астанин С.В., ноябрь 2014 г.

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР», исполнитель ИП Астанин, 2014 г.

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР», исполнитель ИП Астанин, 2014 г.

- Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим  изысканиям «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР», исполнитель ИП Астанин, 2014 г.

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР», исполнитель ИП Астанин, 2014 г.

- Генеральный план Заволжского сельского поселения.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения, Масштаб 1:50 000.

- Карта функциональных зон, Масштаб 1:50 000.

- Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения.

- Сведения государственного кадастра недвижимости в виде кадастровых планов территории кадастровых кварталов 76:17:000000, 76:17:106101, 76:17:107101, 76:17:103801, 76:17:103901, 76:17:104201, 76:17:104301.

Нормативно-правовой базой разработки проектной документации является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон  от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и картографии».

-  Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 г.         № 77 «О порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти»;

- Указ Губернатора Ярославской области № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области»;

- Указ Губернатора Ярославской области № 33-з «Градостроительные нормы Ярославской области»;

- Закон Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области»;

- Приказ Департамента строительства Ярославской области от 20.08.2010 года № 13 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории и признании утратившим силу приказа департамента градостроительства и архитектуры Ярославской области от 03.09.2007 № 1»  (в редакции приказа департамента строительства Ярославской области                от 24.08.2011 № 4).

- Постановление Правительства Ярославской области от 11.12.2015 №1340-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов».

- Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11-04-2013 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ).

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.11.2014 № 705/пр.

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

    - Цель и задачи разработки градостроительной документации

Цель разработки Проекта планировки территории с разработкой проекта межевания территории в его составе – обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР».

Проект планировки территории с разработкой проекта межевания территории в его составе выполняет следующие задачи:

- Определение границ полосы отвода для размещения объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР».

- Установление «красных линий», обозначающих границу территории, предназначенную для размещения линейного объекта.

- Установление границ охранных зон газопровода с целью обеспечения правовых оснований ограничения использования ранее образованных и образуемых земельных участков.

- Обеспечение устойчивого развития территорий, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР».

- Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

    - Краткая характеристика района строительства объекта

Объект «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР» расположен в двух муниципальных образованиях: городе Ярославле и Заволжском сельском поселении Ярославского МР. Проект планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки) изготовлен на территорию полосы отвода для строительства газопровода на территории Заволжского сельского поселения Ярославского МР.

Положение трассы газопровода принято согласно акту о выборе земельного участка от 31.05.2012 г. № 183, выданному Земельным комитетом Администрации Ярославского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Ярославского муниципального района                 от 11.06.2014 г. № 2192.

Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект планировки территории – полоса отвода для строительства газопровода, представлено списком координат, который приведен в п.1.2.2.

Проектируемая трасса газопровода расположена на территории Гавриловского сельского округа Заволжского сельского поселения. Трасса начинается от границы г. Ярославля до с. Прусово.

Протяженность проектируемой трассы от границы г. Ярославля до                     с. Прусово составляет 12145 м. Площадь полосы отвода под строительство газопровода в Заволжском сельском поселении составляет 121 156 кв.м.

Климат района строительства области умеренно – континентальный. Сезонные изменения в году таковы:

- зима – со сплошным снежным покровом охватывает период в 5 месяцев: с ноября до начала апреля;

- весна – короткая, продолжительностью 35-40 дней, отдельными возвратами холодов;

- лето – с начала июня до середины августа, с наибольшим количеством осадков в году;

- осень – дождливая, с температурой воздуха ниже 50С, с началом ночных заморозков в сентябре.

В качестве опорной принята метеостанция ГМБ Ярославль.

Средние многолетние характеристики метеоэлементов:

| Средняя температура воздуха |  | +2,70 |
| --- | --- | --- |
| Абсолютная температура воздуха | минимальная | -460 |
|  | максимальная | +360 |
| Дата перехода температуры воздуха через 00 | весной | 6.04 |
|  | осенью | 31.10 |
| Дата заморозков | первого | 17.09 |
|  | последнего | 22.05 |
| Глубина промерзания почвы, см: | средняя | 60 |
|  | максимальная | 135 |
| Сумма осадков, мм: | годовая | 546 |
|  | XI-III | 165 |
|  | IV-X | 381 |

Преобладающее направление ветра: за декабрь-февраль – южное; за июнь-август – северное. Средняя скорость ветра за зимний период – 5 м/с. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли – 2,4 кПа.

Согласно СНиП 2.01.07-85, СП 20.13330.2011 территория относится                 к следующим районам:

- по давлению ветра – I

- по расчетному значению веса снегового покрова земли – IV

- по толщине стенки гололёда – II.

    - Сведения об объекте и его краткая характеристика

Проектируемый газопровод предназначен для подачи газа к с. Прусово,          а также для перспективного подключения населенных пунктов Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, расположенных вдоль трассы газопровода.

Точка подключения к действующему газопроводу расположена на земельном участке общего пользования 76:23:000000:13248 напротив д.40            по ул. Клубной г. Ярославля. Источник газоснабжения – подземный газопровод высокого давления 2-ой категории диаметром 426 мм, проложенный по ул. Кавказской.

Проектируемый газопровод является газопроводом высокого давления            2-ой категории (0,3<Р≤0,6 МПа). Диаметр трубы строящегося газопровода составляет 300 мм, материал труб полиэтилен, глубина заложения 1,5 м.

На территории строительства в Заволжском сельском поселении трасса газопровода пересекает или имеет параллельное прохождение со следующими инженерными коммуникациями:

- Газопровод высокого давления

- Водопровод (параллельное прохождение)

- Кабель связи КСПП

- Ливневая канализация

- Фекальная канализация

- ЛЭП 10 кВ

- ЛЭП 110 кВ

- ЛЭП 220 кВ

- Автомобильная дорога Ляпино - Прусово

# Проектирование трассы газопровода произведено с учетом технических условий, выданных Департаментом дорожного хозяйства Ярославской области, ОАО «МРСК Центр» - «Ярэнерго», МЧС России по Ярославской области, ПАО «Ростелеком».

# В местах пересечения газопроводом водопровода, ливневой канализации, труба газопровода будет помещена в футляр из стальной трубы ГОСТ 10704-91.

# Переходы газопровода через автомобильную дорогу Ляпино – Прусово будут произведены под прямым углом согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» (в актуальной редакции СП 34.13330.2012), скрытым способом в защитном футляре, при этом концы футляра будут выведены за подошву земляного полотна или внешнюю бровку кювета на расстоянии не менее 5 м.

# Прохождение трассы газопровода согласовано с ОАО «Ростелеком», ОАО «Яргазсервис», ОАО «Яогорэлектросеть», ОАО «Ярославльводоканал». В Приложение к проекту планировки территории включены следующие документы:

# Технические условия Департамента дорожного хозяйства Ярославской области № 04-19/299 от 27.02.2013 г.

# Технические условия ОАО «МРСК Центр» - «Ярэнерго» от 21.03.2014 г.

# Письмо МЧС России по Ярославской области «О сообщении исходных данных» № 14324-3-2-5 от 29.12.2015 г.

# Технические условия ПАО «Ростелеком» от 23.03.2016 г.

# Постановление администрации Ярославского МР «О предварительно согласовании места размещения объекта» № 2192 от 11.06.2014 г.

# Письмо МКУ «МФЦР» «О согласовании Акта выбора» № 01-18/1279 от 07.10.2013 г.

# Согласование ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский» от 17.09.2014 г.

# Ведомость согласований из Технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям.

# Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Площадь проектируемой полосы отвода для строительства газопровода составляет 121 156 кв.м.

Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, представлено в виде списка координат проектируемой полосы отвода для строительства газопровода, который содержится в п. 1.2.2.

Трасса проектируемого газопровода полностью располагается на землях Заволжского сельского поселения.

Согласно карте функциональных зон Генерального плана Заволжского сельского поселения, территория элемента планировочной структуры находится в сельскохозяйственной, рекреационной и градостроительной зонах.

Полоса отвода сформирована с учетом потребностей в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода. Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Складывание материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика,            в связи с этим отвод земель для складирования материалов                                     не предусматривается.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и существующим съездам с автомобильных дорог.

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом планировки и межевания территории не предусмотрено.

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенные для размещения линейного объекта – газопровода, установлены по границе полосы отвода.

На основном чертеже планировки территории, выполненном в масштабе 1:1000, показаны:

- красные линии с указанием координат поворотных точек;

- линии, обозначающие проезжую часть улиц, дорог, дорожные

- покрытия;

- объекты инженерной коммуникации: газопровод, водопровод,

- канализация, линии электропередач, линии связи, тепловая сеть.

В элементе планировочной структуры водных объектов и проходов                   к водным объектам нет.

Проектируемый газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР является объектом регионального значения, включен в Программу газификации Ярославской области, утвержденную Постановлением правительства ярославской области от 24.02.2016 № 174-п. Размещение объектов капитального строительства федерального и местного значения на территории элемента планировочной структуры                                                 не предусмотрено.

  - Чертеж планировки территории

    - Основной чертеж

    - Каталог координат характерных точек красных линий

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 372873.57 | 1335383.19 |
| 2 | 372843.10 | 1335421.98 |
| 3 | 372842.14 | 1335422.80 |
| 4 | 372778.59 | 1335480.83 |
| 5 | 372723.61 | 1335532.80 |
| 6 | 372547.59 | 1335690.96 |
| 7 | 372181.75 | 1336025.21 |
| 8 | 371225.92 | 1336890.70 |
| 9 | 371203.36 | 1336961.77 |
| 10 | 371200.46 | 1336979.91 |
| 11 | 371203.58 | 1337013.21 |
| 12 | 371212.08 | 1337039.73 |
| 13 | 371252.24 | 1337105.86 |
| 14 | 371259.80 | 1337115.26 |
| 15 | 371262.33 | 1337119.29 |
| 16 | 370861.70 | 1337456.77 |
| 17 | 370449.01 | 1337841.87 |
| 17_1 | 370451.43 | 1337848.71 |
| 18 | 370423.19 | 1337880.20 |
| 19 | 370465.57 | 1338030.24 |
| 20 | 370554.93 | 1338329.12 |
| 21 | 370554.58 | 1338332.84 |
| 22 | 370457.83 | 1338521.01 |
| 23 | 370434.58 | 1338709.90 |
| 24 | 370413.31 | 1338838.97 |
| 25 | 370350.77 | 1338980.05 |
| 26 | 370332.58 | 1339044.42 |
| 27 | 370314.27 | 1339245.71 |
| 28 | 370409.64 | 1339685.03 |
| 29 | 370515.70 | 1339959.41 |
| 30 | 370516.01 | 1339960.71 |
| 31 | 370549.32 | 1340293.47 |
| 32 | 370543.75 | 1340473.21 |
| 33 | 370566.61 | 1340510.40 |
| 34 | 370626.64 | 1340521.36 |
| 35 | 370630.00 | 1340523.64 |
| 36 | 370694.93 | 1340628.81 |
| 37 | 370735.59 | 1340675.32 |
| 38 | 370736.18 | 1340676.89 |
| 39 | 370753.69 | 1340770.04 |
| 40 | 370774.46 | 1340800.95 |
| 41 | 370775.00 | 1340802.32 |
| 42 | 370820.91 | 1340999.84 |
| 43 | 370846.81 | 1341034.52 |
| 44 | 370847.19 | 1341038.68 |
| 45 | 370831.45 | 1341082.09 |
| 46 | 370831.40 | 1341118.60 |
| 47 | 370866.88 | 1341204.53 |
| 48 | 370895.07 | 1341281.96 |
| 49 | 370906.09 | 1341328.68 |
| 50 | 370906.22 | 1341329.98 |
| 51 | 370904.08 | 1341395.28 |
| 52 | 370903.89 | 1341396.50 |
| 53 | 370888.61 | 1341449.73 |
| 54 | 370873.19 | 1341557.59 |
| 55 | 370870.94 | 1341569.98 |
| 56 | 370873.69 | 1341628.69 |
| 57 | 370952.12 | 1341773.79 |
| 58 | 371014.07 | 1341912.13 |
| 59 | 371022.41 | 1341944.71 |
| 60 | 371031.68 | 1342016.11 |
| 61 | 371042.00 | 1342066.99 |
| 62 | 371048.69 | 1342111.29 |
| 63 | 371063.07 | 1342115.20 |
| 64 | 371065.49 | 1342116.68 |
| 65 | 371121.73 | 1342179.33 |
| 66 | 371153.13 | 1342217.27 |
| 67 | 371162.41 | 1342238.15 |
| 68 | 371162.74 | 1342239.24 |
| 69 | 371173.40 | 1342295.29 |
| 70 | 371185.50 | 1342349.47 |
| 71 | 371198.61 | 1342389.43 |
| 72 | 371209.23 | 1342482.04 |
| 73 | 371219.90 | 1342542.03 |
| 74 | 371222.70 | 1342610.55 |
| 75 | 371231.94 | 1342641.20 |
| 76 | 371253.92 | 1342676.42 |
| 77 | 371269.69 | 1342709.34 |
| 78 | 371291.31 | 1342754.79 |
| 79 | 371291.12 | 1342759.42 |
| 80 | 371287.53 | 1342761.87 |
| 81 | 371276.02 | 1342763.57 |
| 82 | 371255.18 | 1342768.59 |
| 83 | 371228.88 | 1342782.52 |
| 84 | 371215.10 | 1342797.54 |
| 85 | 371195.60 | 1342813.98 |
| 86 | 371193.99 | 1342814.88 |
| 87 | 370996.72 | 1342881.79 |
| 88 | 371145.35 | 1343260.38 |
| 89 | 371212.76 | 1343337.48 |
| 90 | 371212.76 | 1343342.46 |
| 91 | 371058.92 | 1343507.00 |
| 92 | 370797.64 | 1343916.95 |
| 93 | 370584.92 | 1344292.25 |
| 94 | 370528.46 | 1344434.92 |
| 95 | 370511.99 | 1344563.58 |
| 96 | 370518.23 | 1344632.35 |
| 97 | 370517.57 | 1344635.30 |
| 98 | 370514.05 | 1344637.75 |
| 99 | 370475.61 | 1344644.00 |
| 100 | 370493.07 | 1344876.86 |
| 101 | 370510.47 | 1345287.82 |
| 102 | 370512.85 | 1345318.41 |
| 103 | 370512.19 | 1345321.30 |
| 104 | 370508.42 | 1345323.78 |
| 105 | 370471.21 | 1345327.91 |
| 106 | 370475.07 | 1345383.02 |
| 107 | 370479.73 | 1345424.63 |
| 108 | 370481.85 | 1345437.05 |
| 109 | 370485.99 | 1345462.59 |
| 110 | 370489.82 | 1345481.03 |
| 111 | 370482.24 | 1345493.62 |
| 112 | 370481.32 | 1345501.50 |
| 113 | 370487.21 | 1345521.15 |
| 114 | 370492.04 | 1345519.74 |
| 115 | 370497.72 | 1345538.91 |
| 116 | 370478.55 | 1345544.60 |
| 117 | 370472.86 | 1345525.42 |
| 118 | 370477.58 | 1345523.98 |
| 119 | 370471.18 | 1345502.50 |
| 120 | 370471.28 | 1345501.32 |
| 121 | 370479.00 | 1345487.49 |
| 122 | 370480.40 | 1345476.00 |
| 123 | 370469.29 | 1345430.80 |
| 124 | 370460.04 | 1345324.29 |
| 125 | 370460.70 | 1345321.36 |
| 126 | 370464.95 | 1345318.56 |
| 127 | 370502.50 | 1345314.38 |
| 128 | 370500.48 | 1345288.51 |
| 129 | 370483.08 | 1344877.36 |
| 130 | 370465.29 | 1344640.18 |
| 131 | 370465.95 | 1344637.31 |
| 132 | 370469.47 | 1344634.86 |
| 133 | 370507.85 | 1344628.61 |
| 134 | 370501.98 | 1344563.94 |
| 135 | 370518.93 | 1344431.83 |
| 136 | 370575.76 | 1344288.25 |
| 137 | 370789.15 | 1343911.69 |
| 138 | 371051.31 | 1343500.50 |
| 139 | 371201.70 | 1343339.85 |
| 140 | 371137.25 | 1343266.32 |
| 141 | 371136.68 | 1343265.52 |
| 142 | 370985.50 | 1342880.57 |
| 143 | 370985.83 | 1342876.24 |
| 144 | 370988.54 | 1342874.00 |
| 145 | 371189.89 | 1342805.72 |
| 146 | 371207.95 | 1342790.53 |
| 147 | 371222.10 | 1342775.11 |
| 148 | 371223.45 | 1342774.09 |
| 149 | 371251.06 | 1342759.47 |
| 150 | 371252.23 | 1342759.03 |
| 151 | 371274.34 | 1342753.72 |
| 152 | 371279.37 | 1342752.97 |
| 153 | 371260.66 | 1342713.64 |
| 154 | 371245.21 | 1342681.32 |
| 155 | 371223.11 | 1342645.93 |
| 156 | 371222.56 | 1342644.72 |
| 157 | 371212.94 | 1342612.82 |
| 158 | 371209.91 | 1342542.78 |
| 159 | 371199.34 | 1342483.64 |
| 160 | 371188.73 | 1342391.09 |
| 161 | 371175.93 | 1342352.38 |
| 162 | 371163.62 | 1342297.38 |
| 163 | 371153.02 | 1342241.67 |
| 164 | 371144.27 | 1342221.96 |
| 165 | 371114.10 | 1342185.80 |
| 166 | 371059.03 | 1342124.47 |
| 167 | 371042.92 | 1342120.09 |
| 168 | 371039.91 | 1342117.75 |
| 169 | 371039.29 | 1342116.01 |
| 170 | 371032.13 | 1342068.60 |
| 171 | 371021.84 | 1342017.93 |
| 172 | 371012.65 | 1341946.90 |
| 173 | 371004.49 | 1341915.03 |
| 174 | 370943.07 | 1341778.05 |
| 175 | 370864.35 | 1341632.44 |
| 176 | 370863.75 | 1341630.30 |
| 177 | 370860.91 | 1341569.88 |
| 178 | 370860.99 | 1341568.75 |
| 179 | 370863.30 | 1341556.08 |
| 180 | 370878.76 | 1341447.99 |
| 181 | 370878.91 | 1341447.31 |
| 182 | 370894.09 | 1341394.35 |
| 183 | 370896.21 | 1341330.32 |
| 184 | 370885.41 | 1341284.54 |
| 185 | 370857.60 | 1341208.24 |
| 186 | 370822.24 | 1341122.27 |
| 187 | 370821.86 | 1341120.38 |
| 188 | 370821.71 | 1341081.56 |
| 189 | 370822.00 | 1341079.88 |
| 190 | 370836.87 | 1341037.86 |
| 191 | 370811.95 | 1341004.49 |
| 192 | 370811.41 | 1341003.12 |
| 193 | 370765.47 | 1340805.47 |
| 194 | 370744.64 | 1340774.47 |
| 195 | 370744.05 | 1340772.90 |
| 196 | 370726.60 | 1340680.09 |
| 197 | 370687.14 | 1340635.08 |
| 198 | 370622.66 | 1340530.79 |
| 199 | 370562.63 | 1340519.83 |
| 200 | 370559.27 | 1340517.54 |
| 201 | 370534.45 | 1340477.19 |
| 202 | 370533.71 | 1340474.40 |
| 203 | 370539.31 | 1340293.48 |
| 204 | 370506.13 | 1339962.38 |
| 205 | 370400.17 | 1339688.27 |
| 206 | 370399.95 | 1339687.52 |
| 207 | 370304.35 | 1339247.07 |
| 208 | 370304.24 | 1339245.56 |
| 209 | 370322.66 | 1339043.05 |
| 210 | 370341.47 | 1338976.31 |
| 211 | 370403.55 | 1338836.71 |
| 212 | 370424.65 | 1338708.57 |
| 213 | 370448.01 | 1338518.89 |
| 214 | 370448.54 | 1338517.22 |
| 215 | 370544.77 | 1338330.06 |
| 216 | 370455.96 | 1338032.99 |
| 217 | 370412.76 | 1337880.04 |
| 218 | 370413.24 | 1337876.18 |
| 219 | 370447.55 | 1337837.75 |
| 220 | 370859.09 | 1337453.58 |
| 221 | 371252.24 | 1337121.66 |
| 222 | 371243.84 | 1337111.30 |
| 223 | 371226.14 | 1337081.62 |
| 224 | 371202.74 | 1337043.36 |
| 225 | 371193.89 | 1337015.75 |
| 226 | 371190.43 | 1336980.22 |
| 227 | 371193.70 | 1336959.14 |
| 228 | 371218.21 | 1336884.18 |
| 229 | 372175.01 | 1336017.82 |
| 230 | 372540.85 | 1335683.55 |
| 231 | 372716.83 | 1335525.44 |
| 232 | 372835.69 | 1335415.14 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к  постановлению

Администрации ЯМР

от 16.08.2017  № 3021

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Пояснительная записка

Проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки территории на основании следующих документов:

- Постановление администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 24.05.2016 г. №483 «О подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР»

- Договор на изготовление проекта планировки территории и проекта межевания территории для проектирования и строительства объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР».

Целью разработки настоящего проекта межевания является установление границ земельных участков на период строительства объекта «Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР».

Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, представлено в виде списка координат проектируемой полосы отвода для строительства газопровода, который содержится в п. 1.2.2. Полоса отвода для строительства газопровода имеет ширину 10 м. Площадь полосы отвода для строительства газопровода                   на территории Ярославского МР составляет 121 155 кв.м.

Полоса отвода сформирована с учетом потребностей в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода. Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенные для размещения линейного объекта – газопровода, установлены по границе полосы отвода.

На чертеже межевания территории изображены также линии отступа             от трассы газопровода до места допустимого размещения объектов капитального строительства.  Линии отступа от трассы газопровода до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений установлены согласно таблице 14 СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка            и застройка городских и сельских поселений» - по 7 м в обе стороны                     от участка трассы газопровода с высоким давлением II категории (св. 0,3                     до 0,6МПа включительно).

Перечень земельных участков, которые полностью или частично будут использоваться под строительство газопровода, приведен в экспликации представленной в п.3.3.

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом планировки и межевания территории не предусмотрено.

Все земельные участки, которые будут использоваться для строительства газопровода, поставлены на государственный кадастровый учет. На земельных участках, которые частично будут использоваться для строительства газопровода, выделены части земельных участков, которые внесены в ЕГРН.

В Приложении к проекту планировки (проекту межевания в составе проекта планировки) территории имеется копия согласия ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский» на использование частей земельных участков для строительства газопровода высокого давления (закольцовка) г.Ярославль – с.Прусово Ярославского МР».

1.2.2. Каталог координат характерных точек границ

полосы отвода для строительства газопровода

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 372873.57 | 1335383.19 |
| 2 | 372843.10 | 1335421.98 |
| 3 | 372842.14 | 1335422.80 |
| 4 | 372778.59 | 1335480.83 |
| 5 | 372723.61 | 1335532.80 |
| 6 | 372547.59 | 1335690.96 |
| 7 | 372181.75 | 1336025.21 |
| 8 | 371225.92 | 1336890.70 |
| 9 | 371203.36 | 1336961.77 |
| 10 | 371200.46 | 1336979.91 |
| 11 | 371203.58 | 1337013.21 |
| 12 | 371212.08 | 1337039.73 |
| 13 | 371252.24 | 1337105.86 |
| 14 | 371259.80 | 1337115.26 |
| 15 | 371262.33 | 1337119.29 |
| 16 | 370861.70 | 1337456.77 |
| 17 | 370449.01 | 1337841.87 |
| 17_1 | 370451.43 | 1337848.71 |
| 18 | 370423.19 | 1337880.20 |
| 19 | 370465.57 | 1338030.24 |
| 20 | 370554.93 | 1338329.12 |
| 21 | 370554.58 | 1338332.84 |
| 22 | 370457.83 | 1338521.01 |
| 23 | 370434.58 | 1338709.90 |
| 24 | 370413.31 | 1338838.97 |
| 25 | 370350.77 | 1338980.05 |
| 26 | 370332.58 | 1339044.42 |
| 27 | 370314.27 | 1339245.71 |
| 28 | 370409.64 | 1339685.03 |
| 29 | 370515.70 | 1339959.41 |
| 30 | 370516.01 | 1339960.71 |
| 31 | 370549.32 | 1340293.47 |
| 32 | 370543.75 | 1340473.21 |
| 33 | 370566.61 | 1340510.40 |
| 34 | 370626.64 | 1340521.36 |
| 35 | 370630.00 | 1340523.64 |
| 36 | 370694.93 | 1340628.81 |
| 37 | 370735.59 | 1340675.32 |
| 38 | 370736.18 | 1340676.89 |
| 39 | 370753.69 | 1340770.04 |
| 40 | 370774.46 | 1340800.95 |
| 41 | 370775.00 | 1340802.32 |
| 42 | 370820.91 | 1340999.84 |
| 43 | 370846.81 | 1341034.52 |
| 44 | 370847.19 | 1341038.68 |
| 45 | 370831.45 | 1341082.09 |
| 46 | 370831.40 | 1341118.60 |
| 47 | 370866.88 | 1341204.53 |
| 48 | 370895.07 | 1341281.96 |
| 49 | 370906.09 | 1341328.68 |
| 50 | 370906.22 | 1341329.98 |
| 51 | 370904.08 | 1341395.28 |
| 52 | 370903.89 | 1341396.50 |
| 53 | 370888.61 | 1341449.73 |
| 54 | 370873.19 | 1341557.59 |
| 55 | 370870.94 | 1341569.98 |
| 56 | 370873.69 | 1341628.69 |
| 57 | 370952.12 | 1341773.79 |
| 58 | 371014.07 | 1341912.13 |
| 59 | 371022.41 | 1341944.71 |
| 60 | 371031.68 | 1342016.11 |
| 61 | 371042.00 | 1342066.99 |
| 62 | 371048.69 | 1342111.29 |
| 63 | 371063.07 | 1342115.20 |
| 64 | 371065.49 | 1342116.68 |
| 65 | 371121.73 | 1342179.33 |
| 66 | 371153.13 | 1342217.27 |
| 67 | 371162.41 | 1342238.15 |
| 68 | 371162.74 | 1342239.24 |
| 69 | 371173.40 | 1342295.29 |
| 70 | 371185.50 | 1342349.47 |
| 71 | 371198.61 | 1342389.43 |
| 72 | 371209.23 | 1342482.04 |
| 73 | 371219.90 | 1342542.03 |
| 74 | 371222.70 | 1342610.55 |
| 75 | 371231.94 | 1342641.20 |
| 76 | 371253.92 | 1342676.42 |
| 77 | 371269.69 | 1342709.34 |
| 78 | 371291.31 | 1342754.79 |
| 79 | 371291.12 | 1342759.42 |
| 80 | 371287.53 | 1342761.87 |
| 81 | 371276.02 | 1342763.57 |
| 82 | 371255.18 | 1342768.59 |
| 83 | 371228.88 | 1342782.52 |
| 84 | 371215.10 | 1342797.54 |
| 85 | 371195.60 | 1342813.98 |
| 86 | 371193.99 | 1342814.88 |
| 87 | 370996.72 | 1342881.79 |
| 88 | 371145.35 | 1343260.38 |
| 89 | 371212.76 | 1343337.48 |
| 90 | 371212.76 | 1343342.46 |
| 91 | 371058.92 | 1343507.00 |
| 92 | 370797.64 | 1343916.95 |
| 93 | 370584.92 | 1344292.25 |
| 94 | 370528.46 | 1344434.92 |
| 95 | 370511.99 | 1344563.58 |
| 96 | 370518.23 | 1344632.35 |
| 97 | 370517.57 | 1344635.30 |
| 98 | 370514.05 | 1344637.75 |
| 99 | 370475.61 | 1344644.00 |
| 100 | 370493.07 | 1344876.86 |
| 101 | 370510.47 | 1345287.82 |
| 102 | 370512.85 | 1345318.41 |
| 103 | 370512.19 | 1345321.30 |
| 104 | 370508.42 | 1345323.78 |
| 105 | 370471.21 | 1345327.91 |
| 106 | 370475.07 | 1345383.02 |
| 107 | 370479.73 | 1345424.63 |
| 108 | 370481.85 | 1345437.05 |
| 109 | 370485.99 | 1345462.59 |
| 110 | 370489.82 | 1345481.03 |
| 111 | 370482.24 | 1345493.62 |
| 112 | 370481.32 | 1345501.50 |
| 113 | 370487.21 | 1345521.15 |
| 114 | 370492.04 | 1345519.74 |
| 115 | 370497.72 | 1345538.91 |
| 116 | 370478.55 | 1345544.60 |
| 117 | 370472.86 | 1345525.42 |
| 118 | 370477.58 | 1345523.98 |
| 119 | 370471.18 | 1345502.50 |
| 120 | 370471.28 | 1345501.32 |
| 121 | 370479.00 | 1345487.49 |
| 122 | 370480.40 | 1345476.00 |
| 123 | 370469.29 | 1345430.80 |
| 124 | 370460.04 | 1345324.29 |
| 125 | 370460.70 | 1345321.36 |
| 126 | 370464.95 | 1345318.56 |
| 127 | 370502.50 | 1345314.38 |
| 128 | 370500.48 | 1345288.51 |
| 129 | 370483.08 | 1344877.36 |
| 130 | 370465.29 | 1344640.18 |
| 131 | 370465.95 | 1344637.31 |
| 132 | 370469.47 | 1344634.86 |
| 133 | 370507.85 | 1344628.61 |
| 134 | 370501.98 | 1344563.94 |
| 135 | 370518.93 | 1344431.83 |
| 136 | 370575.76 | 1344288.25 |
| 137 | 370789.15 | 1343911.69 |
| 138 | 371051.31 | 1343500.50 |
| 139 | 371201.70 | 1343339.85 |
| 140 | 371137.25 | 1343266.32 |
| 141 | 371136.68 | 1343265.52 |
| 142 | 370985.50 | 1342880.57 |
| 143 | 370985.83 | 1342876.24 |
| 144 | 370988.54 | 1342874.00 |
| 145 | 371189.89 | 1342805.72 |
| 146 | 371207.95 | 1342790.53 |
| 147 | 371222.10 | 1342775.11 |
| 148 | 371223.45 | 1342774.09 |
| 149 | 371251.06 | 1342759.47 |
| 150 | 371252.23 | 1342759.03 |
| 151 | 371274.34 | 1342753.72 |
| 152 | 371279.37 | 1342752.97 |
| 153 | 371260.66 | 1342713.64 |
| 154 | 371245.21 | 1342681.32 |
| 155 | 371223.11 | 1342645.93 |
| 156 | 371222.56 | 1342644.72 |
| 157 | 371212.94 | 1342612.82 |
| 158 | 371209.91 | 1342542.78 |
| 159 | 371199.34 | 1342483.64 |
| 160 | 371188.73 | 1342391.09 |
| 161 | 371175.93 | 1342352.38 |
| 162 | 371163.62 | 1342297.38 |
| 163 | 371153.02 | 1342241.67 |
| 164 | 371144.27 | 1342221.96 |
| 165 | 371114.10 | 1342185.80 |
| 166 | 371059.03 | 1342124.47 |
| 167 | 371042.92 | 1342120.09 |
| 168 | 371039.91 | 1342117.75 |
| 169 | 371039.29 | 1342116.01 |
| 170 | 371032.13 | 1342068.60 |
| 171 | 371021.84 | 1342017.93 |
| 172 | 371012.65 | 1341946.90 |
| 173 | 371004.49 | 1341915.03 |
| 174 | 370943.07 | 1341778.05 |
| 175 | 370864.35 | 1341632.44 |
| 176 | 370863.75 | 1341630.30 |
| 177 | 370860.91 | 1341569.88 |
| 178 | 370860.99 | 1341568.75 |
| 179 | 370863.30 | 1341556.08 |
| 180 | 370878.76 | 1341447.99 |
| 181 | 370878.91 | 1341447.31 |
| 182 | 370894.09 | 1341394.35 |
| 183 | 370896.21 | 1341330.32 |
| 184 | 370885.41 | 1341284.54 |
| 185 | 370857.60 | 1341208.24 |
| 186 | 370822.24 | 1341122.27 |
| 187 | 370821.86 | 1341120.38 |
| 188 | 370821.71 | 1341081.56 |
| 189 | 370822.00 | 1341079.88 |
| 190 | 370836.87 | 1341037.86 |
| 191 | 370811.95 | 1341004.49 |
| 192 | 370811.41 | 1341003.12 |
| 193 | 370765.47 | 1340805.47 |
| 194 | 370744.64 | 1340774.47 |
| 195 | 370744.05 | 1340772.90 |
| 196 | 370726.60 | 1340680.09 |
| 197 | 370687.14 | 1340635.08 |
| 198 | 370622.66 | 1340530.79 |
| 199 | 370562.63 | 1340519.83 |
| 200 | 370559.27 | 1340517.54 |
| 201 | 370534.45 | 1340477.19 |
| 202 | 370533.71 | 1340474.40 |
| 203 | 370539.31 | 1340293.48 |
| 204 | 370506.13 | 1339962.38 |
| 205 | 370400.17 | 1339688.27 |
| 206 | 370399.95 | 1339687.52 |
| 207 | 370304.35 | 1339247.07 |
| 208 | 370304.24 | 1339245.56 |
| 209 | 370322.66 | 1339043.05 |
| 210 | 370341.47 | 1338976.31 |
| 211 | 370403.55 | 1338836.71 |
| 212 | 370424.65 | 1338708.57 |
| 213 | 370448.01 | 1338518.89 |
| 214 | 370448.54 | 1338517.22 |
| 215 | 370544.77 | 1338330.06 |
| 216 | 370455.96 | 1338032.99 |
| 217 | 370412.76 | 1337880.04 |
| 218 | 370413.24 | 1337876.18 |
| 219 | 370447.55 | 1337837.75 |
| 220 | 370859.09 | 1337453.58 |
| 221 | 371252.24 | 1337121.66 |
| 222 | 371243.84 | 1337111.30 |
| 223 | 371226.14 | 1337081.62 |
| 224 | 371202.74 | 1337043.36 |
| 225 | 371193.89 | 1337015.75 |
| 226 | 371190.43 | 1336980.22 |
| 227 | 371193.70 | 1336959.14 |
| 228 | 371218.21 | 1336884.18 |
| 229 | 372175.01 | 1336017.82 |
| 230 | 372540.85 | 1335683.55 |
| 231 | 372716.83 | 1335525.44 |
| 232 | 372835.69 | 1335415.14 |