А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.10.2022                                                                                                                               № 2268

О подготовке документации                        по планировке территории               линейного объекта «Газопровод межпоселковый ГРС Туношна – пос. Дорожный – дер. Бреховская – дер. Сорокино – дер. Дмитриево – дер. Поляны Ярославского района Ярославской области»

Руководствуясь статьями 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ООО «Газпром Межрегионгаз» от 11.10.2022 № 3611, Администрация района постановляет:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый ГРС Туношна –                  пос. Дорожный – дер. Бреховская – дер. Сорокино – дер. Дмитриево –         дер. Поляны Ярославского района Ярославской области» в соответствии          с заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 1).

2. Выполнить инженерные изыскания на проектируемой территории                в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц             о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 дней со дня опубликования постановления.

4. ООО «Газпром Межрегионгаз» обеспечить подготовку документации по планировке территории и выполнение инженерных изысканий за счет собственных средств.

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»                   и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района	                                                        Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации ЯМР

от  26.10.2022   № 2268

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по планировке территории линейного объекта:

«Газопровод межпоселковый ГРС Туношна - пос. Дорожный - дер. Бреховская –

дер. Сорокино - дер. Дмитриево - дер. Поляны Ярославского района Ярославской области»

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

строительства, для размещения которого (которых) подготавливается

документация по планировке территории)

| № п/п | Наименование позиции | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Вид разрабатываемой документации по планировке территории | Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта |  |
| 2 | Инициатор подготовки документации по планировке территории | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз», ОГРН 1025000653930, зарегистрирована 18.10.2002, адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А |  |
| 3 | Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории | Собственные средства ООО «Газпром межрегионгаз» |  |
| 4 | Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики | «Газопровод межпоселковый ГРС Туношна - пос. Дорожный – дер. Бреховская - дер. Сорокино – дер. Дмитриево - дер. Поляны Ярославского района Ярославской области», максимальное давление газа в точке подключения 0,6 МПа |  |
| 5 | Муниципальный район (поселение), в отношении территории которого осуществляется подготовка документации по планировке территории | Ярославский муниципальный район Ярославской области |  |
| 6 | Состав документации по планировке территории | Проект планировки территории: 1. Графическая часть: - схема размещения границ земельных участков, схема размещения газопровода М 1:1000; - чертежи планировки территории М 1:1000; 2. Текстовая часть: Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных решений, площади охранной зоны и площади под строительство, ширины охранной зоны, зоны на период строительства, технико-экономические показатели территории. Проект межевания: 1. Графическая часть: 1.1. Чертежи межевания территории М 1:1000, на которых отображаются: - границы существующих земельных участков; - границы красных линий; - границы формируемых земельных участков; - границы частей земельных участков, предполагаемых к занятию линейным объектом, - границы зон публичных сервитутов; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - местоположение существующих объектов капстроительства; - границы особо охраняемых территорий; - границы территорий объектов культурного наследия; - границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 2. Текстовая часть: - координатное описание точек границ земельных участков охранной зоны газопровода; - перечень земельных участков, вовлекаемых в охранную зону проектируемого газопровода; - сводная таблица земельных участков, по которым предполагается прохождение трассы газопровода |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.10.2022   №    2268

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

«Газопровод межпоселковый ГРС Туношна - пос. Дорожный - дер. Бреховская –

дер. Сорокино - дер. Дмитриево - дер. Поляны Ярославского района Ярославской области»

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

строительства, для размещения которого (которых) выполняются инженерные изыскания)

| № п/п | Наименование позиции | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Наименование объекта | «Газопровод межпоселковый ГРС Туношна - пос. Дорожный - дер. Бреховская - дер. Сорокино - дер. Дмитриево - дер. Поляны Ярославского района Ярославской области» |  |
| 2 | Наименование работ | Выполнение изыскательских работ по Объекту Программы газификации регионов РФ с сопровождением результатов Инженерных изысканий до получения положительного заключения государственной экспертизы (далее – ГЭ) |  |
| 3 | Основание для разработки документации | • Договор на проведение изыскательских работ. • Программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером. • Соглашения о взаимном сотрудничестве и Договры по газификации между администрациями регионов РФ и ПАО «Газпром», предусматривающие осуществление программы газификации в регионе. • Концепция участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная постановлением Правления ПАО «Газпром» 30.11.2009 г. № 57. • Градостроительный кодекс РФ. • Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». |  |
| 4 | Идентификационные сведения об объекте, вид строительства | • Назначение – Газопровод высокого давления. • Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - Классификация по ОКОФ (OК 013-2014 «Общероссийский классификатор основных фондов»). Код - 220.42.21.12.120. Наименование видов основных фондов - трубопровод местный для газа (газопровод). • Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация сооружения - Определить в проектной документации на основании результатов комплексных инженерных изысканий • Принадлежность к опасным производственным объектам (Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ) – опасный производственный объект III класса опасности (транспортировка природного газа под давлением не более 1,2 МПа). • Пожарная и взрывопожарная опасность – меры по обеспечению пожарной и взрывопожарной безопасности должны быть предусмотрены в проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». • Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют. • Уровень ответственности – нормальный (в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). • Вид строительства – новое строительство. |  |
| 5 | Состав проектируемых сооружений | • Газопровод высокого давления II категории Р≤0,6 МПа из полиэтиленовых труб. Диаметр газопровода уточняется в ходе выполнения ПИР. Протяженность – ориентировочно 11,3 км (протяженность уточняется в ходе выполнения ПИР). Прокладка газопровода – преимущественно подземная. • Пункт редуцирования газа (ПРГ) дер. Поляны; • Пункт редуцирования газа (ПРГ) дер. Сорокино; • Пункт редуцирования газа (ПРГ) дер. Дмитриево; • Пункт редуцирования газа (ПРГ) дер. Бреховская; • Пункт редуцирования газа (ПРГ) пос. Дорожный; Отключающие устройства. Подъездные дороги к ПРГ. |  |
| 6 | Стадийность проектирования | Инженерные изыскания |  |
| 7 | Исходные данные | В качестве исходной информации для проведения технико-экономического анализа используются материалы Генеральных схем газоснабжения и газификации, администрации субъектов РФ: • справочно-аналитические материалы по состоянию и перспективам развития региональных систем газоснабжения и распределения газа, в объеме разрабатываемой документации предполагаемого объекта; • разработанные ранее Генеральные схемы газоснабжения и газификации регионов РФ, районные схемы газификации; • уточненные данные по перечню и объемам газопотребления по существующим и перспективным потребителям в населенных пунктах, которые в дальнейшем будут являться базовыми для подготовки проектов План-графиков синхронизации (данные, согласованные с администрацией района и региональной компанией); • информация о сроках ввода источника газоснабжения (газопровод-отвод и газораспределительная станция (ГРС)) по инвестиционной программе ПАО «Газпром», за счет средств регионального бюджета или других источников финансирования. |  |
| 8 | Цель и основные задачи работы | Подготовка документации, соответствующей требованиям нормативно-технических документов и Градостроительного кодекса РФ, Техническому заданию для последующего использования разработанной документации для строительства объектов, обеспечивающих надежную и бесперебойную поставку газа потребителям в регионах РФ. |  |
| 9 | Требования по вариантной разработке | Вариантность разработки не требуются |  |
| 10 | Требования к срокам выполнения работ | Выполняются в соответствии с Календарным планом, Планом-графиком, являющимися неотъемлемой частью Договора |  |
| 11 | Заказчик | ООО «Газпром проектирование» |  |
| 12 | Подрядчик | АО «ГК «ЕКС» |  |
| 13 | Субподрядчик | ООО «Удмуртрегионгаз» |  |
| 14 | Состав работ | Результаты оформляются в виде отчетов по объекту строительства, в т.ч. по выполнению инженерно-геодезических изысканий. |  |
| 15 | Порядок сдачи результата работ | Субподрядчик предоставляет Подрядчику материалы разработки в электронной версии, в формате PDF. |  |