2

[image: image1.png]POEKT ILTAHHPOBKH TEPPHTOPHI JL18 CTPOUTEBCTBA P s —
MHKPOPAIOHA HIUBIAYATHHOI KILION 3ACTPOKNE 3 e S - F
CEBEPHOI1 YACTH /. AHAHBHHO KAPABHXCKOTO CEJTbCKOTO o UL
NOCEJEHHS! SPOCTABCKOTO MYHHIHIATBHOTO PAHOHA & 2 R T
Yepre naammponicn reppiropun M 1:1000 P i | o e o
’ g i 'u Vs = e
: SO PO GFPERTOR
(f KAIMTATHHOTO CTPOMTETLCTBA
[—
O OO RO B TR
I [———
W ot WA CET
i T oo
L ][ pocreneron
~CromIE RS PR TPy EVE HTH0E A
il g —— T e | pon] Y ]
[l I e | e
e P OEK THP VEMGIE TEHOCROC TS PRI
[———— ET toome | praa] S0 [
O — :
e —cg e
= e e e e TP NG QPR IKRE IO IHOPACTY KTy Pl
E—— s Rl O ) e
= s AR
e e e ———————





А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.11.2020                                                                                                                               № 1912                                     

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории        для строительства микрорайона индивидуальной жилой застройки        в северной части д. Ананьино Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая материалы общественных обсуждений (протокол от 28.08.2020, заключение от 28.08.2020), рекомендации градостроительной комиссии ЯМР от 09.10.2020 № 20, протокол заседания рабочей группы координационного совета ЯО по вопросам градостроительной деятельности от 23.10.2020 № 15, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории              для строительства микрорайона индивидуальной жилой застройки в северной части д. Ананьино Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района в составе:

- чертежа планировки территории (приложение 1);
- разбивочного чертежа красных линий (приложение 2);
- положения о характеристиках планируемого развития территории,        в том числе о плотности и параметрах застройки территории; положения        об очередности планируемого развития территории (приложение 3);
2. Утвердить основную часть проекта межевания территории               для строительства микрорайона индивидуальной жилой застройки в северной части д. Ананьино Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района (приложение 4).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»                  и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района                                                                 Н.В. Золотников
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 03.11.2020 № 1912                            

Проект планировки территории. Чертеж планировки территории
[image: image4.jpg]



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 

Администрации ЯМР  
от 03.11.2020 № 1912
Разбивочный чертеж красных линий

[image: image2.png]IPOEKT ILIAHHPOBKH TEPPHTOPHH /U115l CTPOMTEIBCTBA
MHKPOPAWOHA HHMBH/Y AJILHO#M KUI0# 3ACTPONKH B
CEBEPHOI YACTH [I. AHAHBHHO KAPABHXCKOTO CETECKOrO

TNOCE/IEHHS SIPOCTABCKOTO MYHHIIMIATBHOTO PATIOHA 7

PasGunounsii vepTes kpacubix it M 1:1000

TEXHHKO-SKOHOMMMECKHE NIOKASATEIH





ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 03.11.2020 № 1912                            
Плотность и  параметры застройки территории, установленные градостроительным регламентом
В соответствии с Решением муниципального совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Второго созыва       от 17.06.2015 № 28 «О внесении изменений в Генеральный план Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» проектируемая территория находится в границах участка с кадастровым номером 76:17:134501:2559, площадью 13,9091 га, с видом разрешенного использования- индивидуальное жилищное строительство.

Согласно Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (Ярославль 2017 г.) зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1) предназначены для проживания в отдельно стоящих жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным набором услуг местного значения и для ведения личного подсобного хозяйства, с учетом следующих видов разрешенного использования земельных участков      и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

- блокированная жилая застройка

- для индивидуального жилищного строительства;

- для ведения личного подсобного хозяйства;

- ведение огородничества;

-  хранение автотранспорта;

- благоустройство территории;

- земельные участки (территории) общего пользования;

2) условно разрешенные виды использования:

- дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- магазины;

- бытовое обслуживание,

- коммунальное обслуживание

- оборудованные площадки для занятий спортом

- обеспечение занятий спортом в помещениях;

- ветеринарное обслуживание;

- обеспечение внутреннего правопорядка,

- связь.
Характеристики планируемых объектов капитального строительства

Данным проектом предусматривается строительство жилых зданий, плоскостных сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, сведения о которых приведены             в таблице 2.1.

Таблица 2.1
	№ п/п
	Наименование, назначение объекта, мероприятий
	Местоположение объекта
	Вид реализации; зона размещения объектов капитального строительства
	Требования градостроительных регламентов
	Требования нормативов градострои-

тельного проектирова-ния ЯМР
	Требования нормативов градостроительного проектиро-вания Ярославс-кой области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты местного значения в области жилищного строительства

	1
	Индивидуальный жилой дом (83 шт.)
	д. Ананьино
	Новое строительство; 
Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1)
	Жилой дом до 2х этажей;
Коэфф. застройки – 35 (инд. 

проект)
	-
	-

	Объекты местного значения в области рекреации

	1
	Детская площадка (1 шт.)
	д. Ананьино
	Новое строительство; 

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1)

Плоскостной объект.

Площадь – 271,28м2
	-
	-
	-

	2
	Спортивные площадки:
- баскетбольная площадка (1 шт.);

- волейбольная площадка (1 шт.); 

- открытый хоккейный корт (1 шт.);

- площадка для Workout
	д. Ананьино
	Новое строительство; 

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1)

Плоскостной объект.

Площадь – 3061,81 м2
	-
	1949,4 кв.м на

1000 чел.
	-

	Объекты местного значения в области транспортного обслуживания

	1
	Местные улицы
	д. Ананьино
	Новое строительство

Линейный объект,

1815 м 

Покрытие–

асфальтобетон;

Ширина полосы движения – 3м;

Число полос–2;

Ширина пеше-

ходной части тротуара – 1,5м
	-
	Ширина полосы движения – 3м;

Число полос–2;

Ширина пеше-

ходной части тротуара – 1,5м
	-

	Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры

	Электроснабжение 

	1
	КТП-10 кВ
1600кВА

(1шт.)
	д. Ананьино
	Подключение от существующей ЛЭП 10кВ
	-
	-
	-

	2
	ВЛ – 0.4 кВ
	д. Ананьино
	Новое строительство
Длина – 2031м;

Линейный 

объект
	-
	-
	-

	Водоснабжение 

	1
	Пожарные резервуары
	д. Ананьино
	Новое строительство, 3 шт., объем каждого 54 м3
	-
	-
	-


Планируемое развитие системы транспортного обслуживания, улично-дорожная сеть

Предлагаемая проектом планировочная структура территории учитывает особенности рельефа данной местности.

Настоящим проектом планировки на данной территории предлагаются следующие изменения улично-дорожной сети:
- устройство одного въезда на проектируемую территорию;
- устройство проектируемых местных улиц шириной в красных линиях 15 метров     (с одним въездом на территорию), закольцовывающийся вокруг кварталов. Имеется подъезд к территории спортивных площадок, расположенных в северо-восточной части территории;

- устройство проектируемой парковки на 15 машино-мест для зоны проектируемых рекреационных объектов.

Классификация проектируемой улично-дорожной сети представлена в таблице 2.1.1.
Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Предлагаемая проектом планировочная структура территории учитывает особенности рельефа данной местности.

Настоящим проектом планировки на данной территории предлагаются следующие изменения улично-дорожной сети

- устройство проектируемых местных улиц с учетом сложившегося рельефа данной местности (ширина в красных линиях – 15 метров).
Таблица 2.1.1. Классификация существующей и проектируемой улично-дорожной сети
	№
	Наименование
	Классификация, согласно СП 42.13330.2016

(таблица 11.3, глава 11.6)

	Проектируемая улично-дорожная сеть

	1
	Улица №1
	Местная улица

	2
	Улица №2
	Местная улица

	3
	Улица №3
	Местная улица

	4
	Улица №4
	Местная улица

	5
	Улица №5
	Местная улица

	6
	Улица №6
	Местная улица


Расчет автостоянок общественных зданий

Нормативное количество 15 машино-мест принято согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2), по Приложению Ж «Нормы расчета стоянок автомобилей».

Таблица 2.1.2

	№ п/п
	Наименование

проектируемого объекта
	Нормативное количество машино-мест на 100 посетителей
	Количество машино-мест по расчету
	Количество машино-мест

принятое проектом

	1
	Зона отдыха со спортивными площадками
	15
	15
	15


Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов предусмотрено асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из тротуарной плитки или асфальтобетона.

Для устройства улично-дорожной сети необходима разработка соответствующей проектной документации и выполнения инженерных изысканий.
Характеристики развития жилой застройки
Данные по проектируемому жилому фонду приведены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1.
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во,

шт.
	Этажность
	Материал

стен
	Кол-во квартир
	Площадь жилого фонда, кв.м

	Проектируемый жилой фонд

Индивидуальная жилая застройка

	1
	Индивидуальный жилой дом
	83
	1-2
	по проекту
	83
	12450

	ВСЕГО
	83
	
	
	83
	12450


Общая площадь жилого фонда составит примерно 12450 м2, обеспеченность жилым фондом составит 30.0 м2/чел., что соответствует расчетным показателям средней обеспеченности населения общей площадью квартир на расчетный срок. 

На проектируемой территории плотность населения составит 29,83 чел./га (415 чел. / 13,91 га).
Характеристики развития системы культурно-бытового обслуживания населения

В настоящее время на территории в границах проекта планировки общественные     и социальные объекты отсутствуют. 

Норматив потребности на 1000 жителей в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях, предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях связи приведен в таблице 1.3.3.1.   

Таблица 1.3.3.1

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма на 1000 чел.*
	Требуется по 

нормам
	Предусмотрено проектом
	Примечания

	
	
	
	
	
	сущ.
	проект.
	

	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения
	место
	100
	42
	
	
	проектом предусматривается использование расположенной на прилегающей территории МОУ Ананьинская ОШ ЯМР где реализуется программа дошкольного общего образования.

	2
	Средние общеобразовательные школы
	место
	140
	59
	
	
	проектом предусматривается использование расположенной на прилегающей территории МОУ Ананьинская ОШ ЯМР где реализуются программы начального общего и основного общего образования.

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	3
	Магазины продовольственных товаров
	кв.м
	168
	69,72
	
	
	проектом предусматривается использование продовольственного магазина в д. Ананьино

	4
	Магазины непродовольственных товаров повседневного спроса
	кв.м
	384
	159,36
	
	
	проектом предусматривается использование продовольственного магазина в д. Ананьино

	5
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. место
	7
	3,2
	
	
	проектом предусматривается использование предприятий бытового обслуживания на прилегающих территориях

	6
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м
	1949,4
	809
	-
	4355
	проектом предусматривается размещение спортивных площадок на проектируемой территории

	в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ярославского муниципального района Ярославской области

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	7
	Филиалы сберегательного банка
	операционное место
	1 на 1-2 тыс.чел.
	-
	-
	-
	населения недостаточно для открытия филиала, предусматривается использование банков на прилегающих 
территориях

	в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)


Инженерная инфраструктура. Электроснабжение
С северо-востока на юго-запад в восточной части по проектируемой территории проходит ЛЭП-10 кВ, другие электрические сети в настоящий момент на территории проекта планировки отсутствуют.
Проектное решение
Проектом предусмотрена третья категория по надежности электроснабжения проектируемых зданий.
Согласно информации, изложенной в письме от 18 февраля 2020 года №МР-ЯР/Р6-1/164 от Россети Центр – Филиал «Ярэнерго» в случае готовности осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств необходимо направить     в сетевую организацию заявку на подключение к электрическим сетям. Проектом предусматривается подключение от существующей ЛЭП (10 кВ):
Общая расчетная нагрузка от проектируемых объектов составит 1364,6 кВ.

Для проектируемых объектов проектом предусматривается устройство одной новой КТП проходного типа мощностью 1600 кВА. Точка подключения определяется после согласования с Россети Центр – Филиал «Ярэнерго» от существующей ЛЭП.
Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛ – 0,4 кВ            от планируемой КТП 10кВ. Также необходимо предусмотреть наружное освещение проектируемых улиц и рекреационных территорий.
При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»                с изменениями и дополнениями от 29.06.99.
Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Размещение одной новой трансформаторных подстанции;

2. Строительство ВЛ- 0,4 кВ.

Основные показатели инженерных сетей

Таблица 2.4.2
	№ п/п
	Наименование
	Существ.
положение
	Проектируемая добавочная мощность

	1 
	Общая расчетная нагрузка (кВ) 
	-
	1364,6 

	2 
	КТП № 1 (проектируемая) 
	-
	1600


Ведомость сооружений

Таблица 2.4.3

	№ п/п
	Наименование
	Длина, м

	1 
	ВЛ- 0,4 кВ 
	2031


Водоснабжение
Существующее положение
В настоящее время сети водоснабжения на проектируемой территории отсутствуют. 

Проектное решение
Согласно письму №155 от 25.03.2020 г. ОАО ЖКХ «Заволжье» об отсутствии возможности обеспечения водоснабжения и водоотведения дополнительных объектов капитального строительства вследствие отсутствия на момент запроса резерва мощности   по производству соответствующего ресурса, данным проектом предусматривается автономное водоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов от шахтных        и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников. 

Противопожарные мероприятия
Расчётное количество одновременных пожаров - 1 при количестве населения до 5000 человек (табл. № 1 СП 8.13130.2009). 

Расходы воды на пожаротушение: 

- 5 л/с на наружное пожаротушение в жилой зоне. 

Расчет пожарного запаса воды
Требуемый запас воды на наружное пожаротушение, м3, определяется по формуле: 

Q = 3,6 х gH х Тп х nп (СП 8.13130.2009) 

где gH - удельный расход воды на наружное пожаротушение 5 л/с; 

Тп - расчетное время тушения одного пожара, ч (Тп = 3 ч); 

nп - число одновременно возможных пожаров (1);
Q=54 куб.м 
Наружное пожаротушение зданий предусматривается водой из проектируемых пожарных резервуаров – 3 шт. каждый объемом 54 м3, расположенных в соответствии         с нормированными радиусами, обеспечивающими пожаротушение.
Ведомость противопожарных сооружений

Таблица 2.4.4

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.
	Примечание

	1
	Пожарные резервуары
	3
	


Водоотведение
Существующее положение:
На проектируемой территории сети водоотведения отсутствуют. 

Проектное решение:
Хозяйственно-бытовая канализация
Согласно письму №155 от 25.03.2020 г. ОАО ЖКХ «Заволжье» о невозможности обеспечения водоснабжения и водоотведения дополнительных объектов капитального строительства вследствие отсутствия на момент запроса резерва мощности по производству соответствующего ресурса, данным проектом предлагается следующий вариант отведения бытовой канализации: 

- для индивидуальной жилой застройки - применение индивидуальных септиков        и локальных очистных сооружений; 

- применение герметичных емкостей для последующего вывоза жидких отходов      на канализационные очистные сооружения.

Нормы водоотведения

Нормы водоотведения приняты в количестве 100% от водопотребления. 

Количество бытовых сточных вод и сточных вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке составит – 86,73 м3/сут. 

Водоотведение дождевых вод
Существующее положение 

На момент разработки проекта планировки территории централизованные сети водоотведения ливневой канализации отсутствуют. 

Нормы и объёмы дождевых стоков

Количество дождевых вод составит: 
Со всей территории на расчётный срок – 61,97 л/с.
Газоснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение
Существующее положение
Сети газоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории отсутствуют. 

Проектное решение
Данным проектом предусматривается для проектируемой индивидуальной жилой застройки применение индивидуального отопления от твердотопливных или электрических котлов. Этот вариант позволит максимально сократить временные и финансовые затраты   на обеспечение теплоснабжением для конечных потребителей.


Согласно отказу, в выдаче технических условий № ЦФ-00466-20 от 10 марта 2020 г. АО «Газпром газораспределение Ярославль», в настоящее время для данной территории отсутствует достаточность пропускной способности с технологически связанной сетью газораспределения АО «Газпром газораспределение Ярославль» газотранспортной системы. Сеть исчерпала свой ресурс пропускной способности. 
Информацией о сроках ликвидации дефицита пропускной способности взаимосвязанной газотранспортной системы АО «Газпром газораспределение Ярославль» не располагает. Поэтому, данным проектом сети газоснабжения не предусматриваются.
Положение об очередности планируемого развития территории
Общий срок реализации проекта планировки – 10 лет

	№

п/п
	Этапы планируемого развития территории*
	Сроки 

реализации**
	Примеча-ние

	1 Этап – подготовка инженерно-транспортной инфраструктуры

	Кадастровые работы

	1.1
	Выполнение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с проектом межевания. 
	до 2030 года 
	

	Проектные и изыскательские работы

	1.2
	Разработка проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети проектируемого района с выполнением необходимых инженерных изысканий 
	до 2030 года 
	

	1.3
	Разработка проектно-сметной документации на прокладку инженерных коммуникаций в проектируемый район с выполнением необходимых инженерных изысканий. 
	до 2030 года 
	

	1.4
	Разработка проектно-сметной документации на строительство детских и спортивных площадок с выполнением необходимых инженерных изысканий 
	до 2030 года 
	

	Строительные работы

	1.5
	Строительство улично-дорожной сети проектируемого района, автобусных остановок 
	до 2030 года 
	

	1.6
	Прокладка инженерных коммуникаций, 

Устройство пожарных резервуаров 
	до 2030 года 
	

	1.7
	Организация противопожарной и минерализованной полос. 
	до 2030 года 
	

	2 Этап - строительство индивидуальных жилых домов и объектов обслуживания

	Кадастровые работы

	2.1
	Выполнение кадастровых работ по выносу в натуру границ земельных участков 
	до 2030 года 
	

	Проектные и изыскательские работы

	2.2
	Разработка проектной документации для строительства индивидуальных жилых домов и объектов обслуживания с выполнением необходимых инженерных изысканий 
	до 2030 года 
	


*При необходимости этапы могут разделяться на подэтапы.
Основные технико-экономические показатели 
Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки      в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.
	№

п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерен
	Современ-ное сост. 2020 год
	Проект-ное решение

	1. Территория

	1
	Площадь проектируемой территории - всего
	га
	13,92
	13,92

	
	в том числе:

	1.1
	территории жилой застройки
	га
	
	

	
	- индивидуальная жилая застройка
	
	-
	10,0

	1.2
	общественно-делового назначения
	га
	
	

	
	делового, общественного и коммерческого назначения
	
	-
	-

	1.3
	рекреационные территории
	га
	
	

	
	- озелененные территории
	
	
	0,817

	
	- плоскостные сооружения
	
	
	0,33

	1.4
	прочие территории
	га
	
	

	
	- территории улиц, дорог, проездов в красных линиях
	
	
	1,18

	2. Население

	2.1
	Численность населения
	чел.
	-
	415

	2.2
	Плотность населения
	чел./га
	-
	29,83



	3. Жилищный фонд

	3.1
	Общая площадь индивидуальных жилых домов
	м2 общей площади 
	-
	12450

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	-
	1-2

	3.3
	Сохраняемый жилой фонд
	м2 общей площади 
	-
	-

	3.4
	Новое жилищное строительство
	м2 общей площади 
	-
	12450

	4. Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях - всего
	км
	-
	1,815

	
	5. Инженерное оборудование и благоустройство территории

	5.1
	Общая расчетная электрическая нагрузка
	кВ
	-
	1364,6

	5.2
	Водоснабжение
	куб.м/сут
	-
	109,56

	5.2
	Водоотведение
	куб.м/сут
	-
	86,73


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению 

Администрации ЯМР  

от  03.11.2020 № 1912                          
Проект межевания территории
Основная часть.

Сведения о границах территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания.

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	ЗУ №  76:17:134501:2559

	1. 
	360954,69
	1334345,52

	2. 
	360979,19
	133,4418,67

	3. 
	361050,56
	1334471,40

	4. 
	361038,30
	1334736,74

	5. 
	361016,84
	1334728,65

	6. 
	360977,84
	1334722,07

	7. 
	360956,09
	1334710,09

	8. 
	360950,21
	1334708,16

	9. 
	360917,68
	1334703,31

	10. 
	360903,80
	1334703,35

	11. 
	360895,59
	1334702,47

	12. 
	360891,54
	1334700,10

	13. 
	360873,21
	1334685,49

	14. 
	360857,64
	1334669,34

	15. 
	360821,98
	1334634,33

	16. 
	360786,25
	1334598,16

	17. 
	360762,23
	1334574,95

	18. 
	360729,79
	1334538,05

	19. 
	360707,57
	1334510,42

	20. 
	360695,81
	1334490,18

	21. 
	360688,95
	1334477,99

	22. 
	360683,43
	1334469,46

	23. 
	360672,61
	1334454,77

	24. 
	360654,83
	1334431,25

	25. 
	360640,23
	1334401,41

	26. 
	360629,05
	1334378,94

	27. 
	360614,25
	1334351,83

	28. 
	360611,61
	1334347,59

	29. 
	360769,91
	1334225,59

	30. 
	360854,65
	1334159,99

	31. 
	360860,21
	1334168,41

	32. 
	360884,46
	1334202,55

	33. 
	360912,03
	1334251,04

	34. 
	360930,76
	1334289,52

	35. 
	360954,69
	1334345,52

	
	X
	Y

	36. 
	361034.15
	1334670.67

	37. 
	361033.68
	1334671.55

	38. 
	361032.79
	1334671.08

	39. 
	361033.27
	1334670.20

	40. 
	361034.15
	1334670.67

	
	X
	Y

	41. 
	360980.92
	1334642.45

	42. 
	360980.44
	1334643.33

	43. 
	360979.56
	1334642.85

	44. 
	360980.04
	1334641.97

	45. 
	360980.92
	1334642.45

	
	X
	Y

	46. 
	360919.85
	1334609.95

	47. 
	360919.37
	1334610.83

	48. 
	360918.49
	1334610.35

	49. 
	360918.97
	1334609.47

	50. 
	360919.85
	1334609.95

	
	X
	Y

	51. 
	360858.65
	1334577.41

	52. 
	360858.17
	1334578.29

	53. 
	360857.29
	1334577.82

	54. 
	360857.77
	1334576.94

	55. 
	360858.65
	1334577.41

	
	X
	Y

	56. 
	360792.78
	1334542.00

	57. 
	360792.30
	1334542.88

	58. 
	360791.42
	1334542.40

	59. 
	360791.90
	1334541.52

	60. 
	360792.78
	1334542.00

	
	X
	Y

	61. 
	360728.74
	1334508.74

	62. 
	360728.26
	1334509.62

	63. 
	360727.38
	1334509.15

	64. 
	360727.86
	1334508.27

	65. 
	360728.74
	1334508.74


Образуемые земельные участки

Границы земельных участков сформированы в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, СП 42.13330.2016  «Градостроительство» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и др. действующей нормативно-технической документацией на территории РФ, правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения.

Порядок формирования границ земельных участков:

· формирование границ земельных участков;

· формирование территорий общего пользования;

· формирование границ действия публичных сервитутов

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию, обслуживанию объектов жилой и общественно-деловой зоны в условиях планировочной системы территории проектирования.

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов.

Земельные участки, сформированные для новой застройки, планируются предоставлять физическим и юридическим лицам для строительства.

Образование земельных участков осуществляется для их продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона либо иным установленным законодательством способом.

Экспликация образуемых земельных участков представлена в  таблице 5.1.

	Экспликация образуемых земельных участков

	Таблица 5.1.

	№ ЗУ
	Вид разрешенного использования
	Площадь м2
	Территориальная зона
	Регламенты
	Способ образования земельного участка
	Координаты поворотных точек земельных участков

	
	
	
	
	
	
	X
	Y

	ЗУ 3524
	Индивидуальное жилищное строительство
	1345,15
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360776.94
	1334347.24

	
	
	
	
	
	
	360787.25
	1334363.12

	
	
	
	
	
	
	360751.84
	1334390.00

	
	
	
	
	
	
	360735.95
	1334364.72

	
	
	
	
	
	
	360771.06
	1334336.65

	
	
	
	
	
	
	360776.94
	1334347.24

	ЗУ 3523
	Индивидуальное жилищное строительство
	1350,11
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360756.53
	1334310.40

	
	
	
	
	
	
	360771.06
	1334336.65

	
	
	
	
	
	
	360735.95
	1334364.72

	
	
	
	
	
	
	360720.93
	1334337.76

	
	
	
	
	
	
	360756.53
	1334310.40

	ЗУ 3522
	Индивидуальное жилищное строительство
	1215,91
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360743.24
	1334286.44

	
	
	
	
	
	
	360756.53
	1334310.40

	
	
	
	
	
	
	360720.93
	1334337.76

	
	
	
	
	
	
	360707.61
	1334313.93

	
	
	
	
	
	
	360743.24
	1334286.44

	ЗУ 3521
	Индивидуальное жилищное строительство
	1169,31
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360999.07
	1334511.14

	
	
	
	
	
	
	360997.50
	1334545.35

	
	
	
	
	
	
	360957.75
	1334524.38

	
	
	
	
	
	
	360972.29
	1334496.83

	
	
	
	
	
	
	360999.07
	1334511.14

	ЗУ 3520
	Индивидуальное жилищное строительство
	1200,38
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360972.29
	1334496.83

	
	
	
	
	
	
	360957.75
	1334524.38

	
	
	
	
	
	
	360923.65
	1334506.43

	
	
	
	
	
	
	360938.61
	1334478.80

	
	
	
	
	
	
	360972.29
	1334496.83

	ЗУ 3519
	Индивидуальное жилищное строительство
	1000,17
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1) 
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360938.61
	1334478.80

	
	
	
	
	
	
	360923.65
	1334506.43

	
	
	
	
	
	
	360891.03
	1334489.10

	
	
	
	
	
	
	360915.05
	1334466.25

	
	
	
	
	
	
	360938.61
	1334478.80

	ЗУ 3518
	Индивидуальное жилищное строительство
	649,94
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	361000.52
	1334481.60

	
	
	
	
	
	
	360999.07
	1334511.14

	
	
	
	
	
	
	360972.29
	1334496.83

	
	
	
	
	
	
	360984.36
	1334473.03

	
	
	
	
	
	
	361000.52
	1334481.60

	ЗУ 3517
	Индивидуальное жилищное строительство
	1010,21
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360984.36
	1334473.03

	
	
	
	
	
	
	360972.29
	1334496.83

	
	
	
	
	
	
	360938.61
	1334478.80

	
	
	
	
	
	
	360951.18
	1334455.33

	
	
	
	
	
	
	360984.36
	1334473.03

	ЗУ 3516
	Участок инженерной инфраструктуры (пожарный резервуар)
	600,32
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	-
	Раздел земельного участка
	360951.18
	1334455.33

	
	
	
	
	
	
	360938.61
	1334478.80

	
	
	
	
	
	
	360915.05
	1334466.25

	
	
	
	
	
	
	360935.10
	1334446.63

	
	
	
	
	
	
	360951.18
	1334455.33

	ЗУ 3515
	Индивидуальное жилищное строительство
	1232,11
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360895.42
	1334429.62

	
	
	
	
	
	
	360911.40
	1334453.21

	
	
	
	
	
	
	360882.97
	1334480.20

	
	
	
	
	
	
	360862.40
	1334454.35

	
	
	
	
	
	
	360895.42
	1334429.62

	ЗУ 3514
	Индивидуальное жилищное строительство
	1230,20
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360878.68
	1334404.92

	
	
	
	
	
	
	360895.42
	1334429.62

	
	
	
	
	
	
	360862.40
	1334454.35

	
	
	
	
	
	
	360853.63
	1334443.33

	
	
	
	
	
	
	360845.61
	1334430.96

	
	
	
	
	
	
	360878.68
	1334404.92

	ЗУ 3513
	Индивидуальное жилищное строительство
	1229,84
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360862.37
	1334380.85


	
	
	
	
	
	
	360878.68
	1334404.92

	
	
	
	
	
	
	360845.61
	1334430.96

	
	
	
	
	
	
	360829.29
	1334405.83

	
	
	
	
	
	
	360862.37
	1334380.85

	ЗУ 3512
	Индивидуальное жилищное строительство
	1230,27
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360845.40
	1334355.80

	
	
	
	
	
	
	360862.37
	1334380.85

	
	
	
	
	
	
	360829.29
	1334405.83

	
	
	
	
	
	
	360813.15
	1334380.97

	
	
	
	
	
	
	360845.40
	1334355.80

	ЗУ 3511
	Индивидуальное жилищное строительство
	1229,98
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360828.38
	1334330.70

	
	
	
	
	
	
	360845.40
	1334355.80

	
	
	
	
	
	
	360813.15
	1334380.97

	
	
	
	
	
	
	360796.58
	1334355.42

	
	
	
	
	
	
	360828.38
	1334330.70

	ЗУ 3510
	Индивидуальное жилищное строительство
	1200,13
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360820.24
	1334316.66

	
	
	
	
	
	
	360828.38
	1334330.70

	
	
	
	
	
	
	360796.58
	1334355.42

	
	
	
	
	
	
	360787.14
	1334340.88

	
	
	
	
	
	
	360781.27
	1334330.31

	
	
	
	
	
	
	360813.79
	1334304.79

	
	
	
	
	
	
	360820.24
	1334316.66

	ЗУ 3509
	Индивидуальное жилищное строительство
	1249,99
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360798.97
	1334278.05

	
	
	
	
	
	
	360813.79
	1334304.79

	
	
	
	
	
	
	360781.27
	1334330.31

	
	
	
	
	
	
	360766.41
	1334303.44

	
	
	
	
	
	
	360798.97
	1334278.05

	ЗУ 3508
	Индивидуальное жилищное строительство
	1135,27
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360785.54
	1334253.80

	
	
	
	
	
	
	360798.97
	1334278.05

	
	
	
	
	
	
	360766.41
	
1334303.44

	
	
	
	
	
	
	360752.86
	1334279.01

	
	
	
	
	
	
	360785.54
	1334253.80

	ЗУ 3507
	Индивидуальное жилищное строительство
	1045,50
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360925.78
	1334404.98

	
	
	
	
	
	
	360939.83
	1334426.22

	
	
	
	
	
	
	360911.40
	1334453.21

	
	
	
	
	
	
	360895.42
	1334429.62

	
	
	
	
	
	
	360925.78
	1334404.98

	ЗУ 3506
	Индивидуальное жилищное строительство
	1150,14
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360909.80
	1334380.80

	
	
	
	
	
	
	360925.78
	1334404.98

	
	
	
	
	
	
	360895.42
	1334429.62

	
	
	
	
	
	
	360878.68
	1334404.92

	
	
	
	
	
	
	360909.80
	1334380.80

	ЗУ 3505
	Индивидуальное жилищное строительство
	1150,04
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360893.67
	1334356.41

	
	
	
	
	
	
	360909.80
	1334380.80

	
	
	
	
	
	
	360878.68
	1334404.92

	
	
	
	
	
	
	360862.37
	1334380.85

	
	
	
	
	
	
	360893.67
	1334356.41

	ЗУ 3504
	Индивидуальное жилищное строительство
	1200,14
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360877.09
	1334331.31

	
	
	
	
	
	
	360893.67
	1334356.41

	
	
	
	
	
	
	360862.37
	1334380.85

	
	
	
	
	
	
	360845.40
	1334355.80

	
	
	
	
	
	
	360877.09
	1334331.31

	ЗУ 3503
	Индивидуальное жилищное строительство
	1230,01
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360865.04
	1334313.08

	
	
	
	
	
	
	360877.09
	1334331.31

	
	
	
	
	
	
	360845.40
	1334355.80

	
	
	
	
	
	
	360828.38
	1334330.70

	
	
	
	
	
	
	360860.66
	1334305.17

	
	
	
	
	
	
	360865.04
	1334313.08

	ЗУ 3502
	Индивидуальное жилищное строительство
	1200,27
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360846.58
	1334279.76

	
	
	
	
	
	
	360860.66
	1334305.17

	
	
	
	
	
	
	360828.38
	1334330.70

	
	
	
	
	
	
	360820.24
	1334316.66

	
	
	
	
	
	
	360813.79
	1334304.79

	
	
	
	
	
	
	360846.58
	1334279.76

	ЗУ 3501
	Индивидуальное жилищное строительство
	1250,09
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360831.71
	1334252.92

	
	
	
	
	
	
	360846.58
	1334279.76

	
	
	
	
	
	
	360813.79
	1334304.79

	
	
	
	
	
	
	360798.97
	1334278.05

	
	
	
	
	
	
	360831.71
	1334252.92

	ЗУ 3500
	Индивидуальное жилищное строительство
	1133,55
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360818.21
	1334228.58

	
	
	
	
	
	
	360831.71
	1334252.92

	
	
	
	
	
	
	360798.97
	1334278.05

	
	
	
	
	
	
	360785.54
	1334253.80

	
	
	
	
	
	
	360818.21
	1334228.58

	ЗУ 3499
	-
	995,35
	-
	-
	Раздел земельного участка
	361042.21
	1334652.15

	
	
	
	
	
	
	361040.57
	1334687.53

	
	
	
	
	
	
	361003.83
	1334667.65

	
	
	
	
	
	
	361004.67
	1334650.16

	
	
	
	
	
	
	361042.21
	1334652.15

	-
	Участок существующих  опорных конструкций  ЛЭП
	-
	-
	-
	Раздел земельного участка
	361034.15
	1334670.67

	
	
	
	
	
	
	361033.68
	1334671.55

	
	
	
	
	
	
	361032.79
	1334671.08

	
	
	
	
	
	
	361033.27
	1334670.20

	
	
	
	
	
	
	361034.15
	1334670.67

	ЗУ 3498
	Индивидуальное жилищное строительство
	1000,36
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	361043.44
	1334625.55

	
	
	
	
	
	
	361042.21
	1334652.15

	
	
	
	
	
	
	361004.67
	1334650.16

	
	
	
	
	
	
	361005.89
	1334623.60

	
	
	
	
	
	
	361043.44
	1334625.55

	ЗУ 3497
	Индивидуальное жилищное строительство
	999,77
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	361044.67
	1334598.87

	
	
	
	
	
	
	361043.44
	1334625.55

	
	
	
	
	
	
	361005.89
	1334623.60

	
	
	
	
	
	
	361007.12
	1334597.15

	
	
	
	
	
	
	361044.67
	1334598.87

	ЗУ 3496
	Индивидуальное жилищное строительство
	999,94
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	361045.90
	1334572.30

	
	
	
	
	
	
	361044.67
	1334598.87

	
	
	
	
	
	
	361007.12
	1334597.15

	
	
	
	
	
	
	361008.34
	1334570.58

	
	
	
	
	
	
	361045.90
	1334572.30

	ЗУ 3495
	Индивидуальное жилищное строительство
	1000,58
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	361047.13
	1334545.72

	
	
	
	
	
	
	361045.90
	1334572.30

	
	
	
	
	
	
	361008.34
	1334570.58

	
	
	
	
	
	
	361009.56
	1334544.00

	
	
	
	
	
	
	361047.13
	1334545.72

	ЗУ 3494
	Индивидуальное жилищное строительство
	1001,08
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	361048.35
	1334519.13

	
	
	
	
	
	
	361047.13
	1334545.72

	
	
	
	
	
	
	361009.56
	1334544.00

	
	
	
	
	
	
	361010.78
	1334517.41

	
	
	
	
	
	
	361048.35
	1334519.13

	ЗУ 3493
	Индивидуальное жилищное строительство
	1000,01
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	361049.58
	1334492.57

	
	
	
	
	
	
	361048.35
	1334519.13

	
	
	
	
	
	
	361010.78
	1334517.41

	
	
	
	
	
	
	361012.00
	1334490.85

	
	
	
	
	
	
	361049.58
	1334492.57

	ЗУ 3492
	Индивидуальное жилищное строительство
	921,35
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	361050.56
	1334471.40

	
	
	
	
	
	
	361049.58
	1334492.57

	
	
	
	
	
	
	361012.00
	1334490.85

	
	
	
	
	
	
	361012.78
	1334474.64

	
	
	
	
	
	
	361036.58
	1334461.07

	
	
	
	
	
	
	361050.56
	1334471.40

	ЗУ 3491
	Индивидуальное жилищное строительство
	799,19
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	361036.58
	1334461.07

	
	
	
	
	
	
	361012.78
	1334474.64

	
	
	
	
	
	
	360992.70
	1334463.92

	
	
	
	
	
	
	361006.22
	1334438.64

	
	
	
	
	
	
	361036.58
	1334461.07

	ЗУ 3490
	Индивидуальное жилищное строительство
	799,47
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	361006.22
	1334438.64

	
	
	
	
	
	
	360992.70
	1334463.92

	
	
	
	
	
	
	360969.57
	1334451.48

	
	
	
	
	
	
	360985.03
	1334422.98

	
	
	
	
	
	
	361006.22
	1334438.64

	ЗУ 3489
	Индивидуальное жилищное строительство
	800,30
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360975.82
	1334408.59

	
	
	
	
	
	
	360979.19
	1334418.67

	
	
	
	
	
	
	360985.03
	1334422.98

	
	
	
	
	
	
	360969.57
	1334451.48

	
	
	
	
	
	
	360944.48
	1334438.06

	
	
	
	
	
	
	360975.82
	1334408.59

	ЗУ 3488
	Индивидуальное жилищное строительство
	800,04
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360964.36
	1334374.39

	
	
	
	
	
	
	360971.61
	1334396.04

	
	
	
	
	
	
	360948.55
	1334417.93

	
	
	
	
	
	
	360934.61
	1334396.73

	
	
	
	
	
	
	360964.36
	1334374.39

	ЗУ 3487
	Индивидуальное жилищное строительство
	1159,03
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360954.88
	1334346.10

	
	
	
	
	
	
	360964.36
	1334374.39

	
	
	
	
	
	
	360934.61
	1334396.73

	
	
	
	
	
	
	360919.08
	1334373.13

	
	
	
	
	
	
	360954.88
	1334346.10

	ЗУ 3486
	Индивидуальное жилищное строительство
	1399,99
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360942.90
	1334317.94

	
	
	
	
	
	
	360954.69
	1334345.52

	
	
	
	
	
	
	360954.88
	1334346.10

	
	
	
	
	
	
	360919.08
	1334373.13

	
	
	
	
	
	
	360902.98
	1334348.87

	
	
	
	
	
	
	360942.90
	1334317.94

	ЗУ 3485
	Индивидуальное жилищное строительство
	1550,17
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360931.17
	1334290.47

	
	
	
	
	
	
	360942.90
	1334317.94

	
	
	
	
	
	
	360902.98
	1334348.87

	
	
	
	
	
	
	360886.80
	1334324.18

	
	
	
	
	
	
	360931.17
	1334290.47

	ЗУ 3484
	Индивидуальное жилищное строительство
	1749,78
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360917.58
	1334262.43

	
	
	
	
	
	
	360930.76
	1334289.52

	
	
	
	
	
	
	360931.17
	1334290.47

	
	
	
	
	
	
	360886.80
	1334324.18

	
	
	
	
	
	
	360875.33
	1334306.90

	
	
	
	
	
	
	360870.69
	1334298.63

	
	
	
	
	
	
	360917.58
	1334262.43

	ЗУ 3483
	Индивидуальное жилищное строительство
	1749,79
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360903.49
	1334236.02

	
	
	
	
	
	
	360912.03
	1334251.04

	
	
	
	
	
	
	360917.58
	1334262.43

	
	
	
	
	
	
	360870.69
	1334298.63

	
	
	
	
	
	
	360856.48
	1334272.79

	
	
	
	
	
	
	360903.49
	1334236.02

	ЗУ 3482
	Индивидуальное жилищное строительство
	1799,70
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360888.36
	1334209.42

	
	
	
	
	
	
	360903.49
	1334236.02

	
	
	
	
	
	
	360856.48
	1334272.79

	
	
	
	
	
	
	360841.64
	1334246.03

	
	
	
	
	
	
	360888.36
	1334209.42

	ЗУ 3481
	Индивидуальное жилищное строительство
	1800,16
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360871.34
	1334184.08

	
	
	
	
	
	
	360884.46
	1334202.55

	
	
	
	
	
	
	360888.36
	1334209.42

	
	
	
	
	
	
	360841.64
	1334246.03

	
	
	
	
	
	
	360826.25
	1334218.39

	
	
	
	
	
	
	360871.34
	1334184.08

	ЗУ 3480
	Индивидуальное жилищное строительство
	1599,78
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360860.21
	1334168.41

	
	
	
	
	
	
	360871.34
	1334184.08

	
	
	
	
	
	
	360826.25
	1334218.39

	
	
	
	
	
	
	360821.83
	1334210.39

	
	
	
	
	
	
	360812.16
	1334192.88

	
	
	
	
	
	
	360854.65
	1334159.99

	
	
	
	
	
	
	360860.21
	1334168.41

	ЗУ 3479
	Участок для размещения проектируемого линейного объекта (улично- дорожная сеть)
	21474,25
	-
	-
	Раздел земельного участка
	360870.69
	1334298.63

	
	
	
	
	
	
	360875.33
	1334306.90

	
	
	
	
	
	
	360886.80
	1334324.18

	
	
	
	
	
	
	360902.98
	1334348.87

	
	
	
	
	
	
	360919.08
	1334373.13

	
	
	
	
	
	
	360934.61
	1334396.73

	
	
	
	
	
	
	360948.55
	1334417.93

	
	
	
	
	
	
	360971.61
	1334396.04

	
	
	
	
	
	
	360975.82
	1334408.59

	
	
	
	
	
	
	360944.48
	1334438.06

	
	
	
	
	
	
	360969.57
	1334451.48

	
	
	
	
	
	
	360992.70
	1334463.92

	
	
	
	
	
	
	361012.78
	1334474.64

	
	
	
	
	
	
	361012.00
	1334490.85

	
	
	
	
	
	
	361010.78
	1334517.41

	
	
	
	
	
	
	361009.56
	1334544.00

	
	
	
	
	
	
	361008.34
	1334570.58

	
	
	
	
	
	
	361007.12
	1334597.15

	
	
	
	
	
	
	361005.89
	1334623.60

	
	
	
	
	
	
	361004.67
	1334650.16

	
	
	
	
	
	
	361003.83
	1334667.65

	
	
	
	
	
	
	360903.23
	1334613.73

	
	
	
	
	
	
	360869.96
	1334596.11

	
	
	
	
	
	
	360838.01
	1334579.20

	
	
	
	
	
	
	360811.12
	1334564.96

	
	
	
	
	
	
	360788.39
	1334586.53

	
	
	
	
	
	
	360781.25
	1334593.33

	
	
	
	
	
	
	360772.61
	1334584.98

	
	
	
	
	
	
	360803.84
	1334555.32

	
	
	
	
	
	
	360779.97
	1334526.42

	
	
	
	
	
	
	360757.70
	1334499.22

	
	
	
	
	
	
	360753.12
	1334493.71

	
	
	
	
	
	
	360741.22
	1334475.31

	
	
	
	
	
	
	360724.82
	1334450.05

	
	
	
	
	
	
	360707.85
	1334424.16

	
	
	
	
	
	
	360691.80
	1334399.42

	
	
	
	
	
	
	360684.06
	1334387.59

	
	
	
	
	
	
	360676.26
	1334373.58

	
	
	
	
	
	
	360661.21
	1334346.32

	
	
	
	
	
	
	360656.74
	1334338.32

	
	
	
	
	
	
	360661.51
	1334334.63

	
	
	
	
	
	
	360701.79
	1334303.41

	
	
	
	
	
	
	360742.99
	1334271.48

	
	
	
	
	
	
	360779.61
	1334243.10

	
	
	
	
	
	
	360821.83
	1334210.39

	
	
	
	
	
	
	360826.25
	1334218.39

	
	
	
	
	
	
	360841.64
	1334246.03

	
	
	
	
	
	
	360856.48
	1334272.79

	
	
	
	
	
	
	360870.69
	1334298.63

	
	
	
	
	
	
	360846.58
	1334279.76

	
	
	
	
	
	
	360860.66
	1334305.17

	
	
	
	
	
	
	360865.04
	1334313.08

	
	
	
	
	
	
	360877.09
	1334331.31

	
	
	
	
	
	
	360893.67
	1334356.41

	
	
	
	
	
	
	360909.80
	1334380.80

	
	
	
	
	
	
	360925.78
	1334404.98

	
	
	
	
	
	
	360939.83
	1334426.22

	
	
	
	
	
	
	360911.40
	1334453.21

	
	
	
	
	
	
	360882.97
	1334480.20

	
	
	
	
	
	
	360862.40
	1334454.35

	
	
	
	
	
	
	360853.63
	1334443.33

	
	
	
	
	
	
	360845.61
	1334430.96

	
	
	
	
	
	
	360829.29
	1334405.83

	
	
	
	
	
	
	360813.15
	1334380.97

	
	
	
	
	
	
	360796.58
	1334355.42

	
	
	
	
	
	
	360787.14
	1334340.88

	
	
	
	
	
	
	360781.27
	1334330.31

	
	
	
	
	
	
	360766.41
	1334303.44

	
	
	
	
	
	
	360752.86
	1334279.01

	
	
	
	
	
	
	360785.54
	1334253.80

	
	
	
	
	
	
	360818.21
	1334228.58

	
	
	
	
	
	
	360831.71
	1334252.92

	
	
	
	
	
	
	360846.58
	1334279.76

	
	
	
	
	
	
	360771.06
	1334336.65

	
	
	
	
	
	
	360776.94
	1334347.24

	
	
	
	
	
	
	360787.25
	1334363.12

	
	
	
	
	
	
	360804.01
	1334388.92

	
	
	
	
	
	
	360819.93
	1334413.45

	
	
	
	
	
	
	360835.61
	1334437.60

	
	
	
	
	
	
	360844.70
	1334451.60

	
	
	
	
	
	
	360854.12
	1334463.38

	
	
	
	
	
	
	360874.24
	1334488.49

	
	
	
	
	
	
	360843.27
	1334517.90

	
	
	
	
	
	
	360812.35
	1334547.25

	
	
	
	
	
	
	360788.05
	1334517.68

	
	
	
	
	
	
	360766.74
	1334491.43

	
	
	
	
	
	
	360762.83
	1334486.62

	
	
	
	
	
	
	360749.92
	1334466.79

	
	
	
	
	
	
	360733.39
	1334441.37

	
	
	
	
	
	
	360717.21
	1334416.53

	
	
	
	
	
	
	360700.92
	1334391.47

	
	
	
	
	
	
	360694.35
	1334381.40

	
	
	
	
	
	
	360685.63
	1334365.64

	
	
	
	
	
	
	360672.13
	1334341.31

	
	
	
	
	
	
	360707.61
	1334313.93

	
	
	
	
	
	
	360743.24
	1334286.44

	
	
	
	
	
	
	360756.53
	1334310.40

	
	
	
	
	
	
	360771.06
	1334336.65

	
	
	
	
	
	
	360984.36
	1334473.03

	
	
	
	
	
	
	361000.52
	1334481.60

	
	
	
	
	
	
	360999.07
	1334511.14

	
	
	
	
	
	
	360997.50
	1334545.35

	
	
	
	
	
	
	360957.75
	1334524.38

	
	
	
	
	
	
	360923.65
	1334506.43

	
	
	
	
	
	
	360891.03
	1334489.10

	
	
	
	
	
	
	360915.05
	1334466.25

	
	
	
	
	
	
	360935.10
	1334446.63

	
	
	
	
	
	
	360951.18
	1334455.33

	
	
	
	
	
	
	360984.36
	1334473.03

	
	
	
	
	
	
	360973.98
	1334547.09

	
	
	
	
	
	
	360996.83
	1334559.34

	
	
	
	
	
	
	360994.85
	1334602.62

	
	
	
	
	
	
	360992.76
	1334647.75

	
	
	
	
	
	
	360961.53
	1334632.01

	
	
	
	
	
	
	360936.13
	1334618.41

	
	
	
	
	
	
	360910.60
	1334604.84

	
	
	
	
	
	
	360884.64
	1334591.03

	
	
	
	
	
	
	360858.45
	1334577.03

	
	
	
	
	
	
	360819.96
	1334556.57

	
	
	
	
	
	
	360851.01
	1334527.09

	
	
	
	
	
	
	360881.85
	1334497.81

	
	
	
	
	
	
	360895.53
	1334505.31

	
	
	
	
	
	
	360921.46
	1334519.03

	
	
	
	
	
	
	360947.63
	1334532.89

	
	
	
	
	
	
	360973.98
	1334547.09

	-
	Участок существующих  опорных конструкций  ЛЭП
	-
	-
	-
	Раздел земельного участка
	360858.65
	1334577.41

	
	
	
	
	
	
	360858.17
	1334578.29

	
	
	
	
	
	
	360857.29
	1334577.82

	
	
	
	
	
	
	360857.77
	1334576.94

	
	
	
	
	
	
	360858.65
	1334577.41

	-
	Участок существующих  опорных конструкций  ЛЭП
	-
	-
	-
	Раздел земельного участка
	360919.85
	1334609.95

	
	
	
	
	
	
	360919.37
	1334610.83

	
	
	
	
	
	
	360918.49
	1334610.35

	
	
	
	
	
	
	360918.97
	1334609.47

	
	
	
	
	
	
	360919.85
	1334609.95

	-
	Участок существующих  опорных конструкций  ЛЭП
	-
	-
	-
	Раздел земельного участка
	360980.92
	1334642.45

	
	
	
	
	
	
	360980.44
	1334643.33

	
	
	
	
	
	
	360979.56
	1334642.85

	
	
	
	
	
	
	360980.04
	1334641.97

	
	
	
	
	
	
	360980.92
	1334642.45

	ЗУ 3478
	Индивидуальное жилищное строительство
	1459,91
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%

	Раздел земельного участка
	360889.46
	1334639.59

	
	
	
	
	
	
	360867.91
	1334679.99

	
	
	
	
	
	
	360857.64
	1334669.34

	
	
	
	
	
	
	360840.79
	1334652.80

	
	
	
	
	
	
	360856.75
	1334622.83

	
	
	
	
	
	
	360889.46
	1334639.59

	ЗУ 3477
	Индивидуальное жилищное строительство
	1059,94
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360856.75
	1334622.83

	
	
	
	
	
	
	360840.79
	1334652.80

	
	
	
	
	
	
	360821.98
	1334634.33

	
	
	
	
	
	
	360813.17
	1334625.41

	
	
	
	
	
	
	360823.61
	1334605.29

	
	
	
	
	
	
	360856.75
	1334622.83

	ЗУ 3476
	Участок инженерной инфраструктуры (пожарный резервуар, площадка для ТКО)
	672,18
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	-
	Раздел земельного участка
	360823.61
	1334605.29

	
	
	
	
	
	
	360813.17
	1334625.41

	
	
	
	
	
	
	360786.25
	1334598.16

	
	
	
	
	
	
	360781.25
	1334593.33

	
	
	
	
	
	
	360788.39
	1334586.53

	
	
	
	
	
	
	360823.61
	1334605.29

	ЗУ 3475
	Земельный участок общего пользования (спортивные и детские площадки)
	10826,29
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	-
	Раздел земельного участка
	361003.83
	1334667.65

	
	
	
	
	
	
	361040.57
	1334687.53

	
	
	
	
	
	
	361038.30
	1334736.74

	
	
	
	
	
	
	361016.84
	1334728.65

	
	
	
	
	
	
	360977.84
	1334722.07

	
	
	
	
	
	
	360956.09
	1334710.09

	
	
	
	
	
	
	360950.21
	1334708.16

	
	
	
	
	
	
	360917.68
	1334703.31

	
	
	
	
	
	
	360903.80
	1334703.35

	
	
	
	
	
	
	360895.59
	1334702.47

	
	
	
	
	
	
	360891.54
	1334700.10

	
	
	
	
	
	
	360873.21
	1334685.49

	
	
	
	
	
	
	360867.91
	1334679.99

	
	
	
	
	
	
	360889.46
	1334639.59

	
	
	
	
	
	
	360903.23
	1334613.73

	
	
	
	
	
	
	361003.83
	1334667.65

	ЗУ 3474
	Индивидуальное жилищное строительство

	1099,20
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360903.23
	1334613.73

	
	
	
	
	
	
	360889.46
	1334639.59

	
	
	
	
	
	
	360856.75
	1334622.83

	
	
	
	
	
	
	360869.96
	1334596.11

	
	
	
	
	
	
	360903.23
	1334613.73

	ЗУ 3473
	Индивидуальное жилищное строительство
	1097,14
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360869.96
	1334596.11

	
	
	
	
	
	
	360856.75
	1334622.83

	
	
	
	
	
	
	360823.61
	1334605.29

	
	
	
	
	
	
	360838.01
	1334579.20

	
	
	
	
	
	
	360869.96
	1334596.11

	ЗУ 3472
	Индивидуальное жилищное строительство
	1046,36
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360838.01
	1334579.20

	
	
	
	
	
	
	360823.61
	1334605.29

	
	
	
	
	
	
	360788.39
	1334586.53

	
	
	
	
	
	
	360811.12
	1334564.96

	
	
	
	
	
	
	360838.01
	1334579.20

	ЗУ 3471
	Индивидуальное жилищное строительство
	1721,85
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360779.97
	1334526.42

	
	
	
	
	
	
	360803.84
	1334555.32

	
	
	
	
	
	
	360772.61
	1334584.98

	
	
	
	
	
	
	360762.23
	1334574.95

	
	
	
	
	
	
	360745.47
	1334555.89

	
	
	
	
	
	
	360779.97
	1334526.42

	-
	Участок существующих  опорных конструкций  ЛЭП
	-
	-
	-
	Раздел земельного участка
	360792.78
	1334542.00

	
	
	
	
	
	
	360792.30
	1334542.88

	
	
	
	
	
	
	360791.42
	1334542.40

	
	
	
	
	
	
	360791.90
	1334541.52

	
	
	
	
	
	
	360792.78
	1334542.00

	ЗУ 3470
	Участок инженерной инфраструктуры (Комплексная трансформаторная подстанция)
	1601,15
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	-
	Раздел земельного участка
	360757.70
	1334499.22

	
	
	
	
	
	
	360779.97
	1334526.42

	
	
	
	
	
	
	360745.47
	1334555.89

	
	
	
	
	
	
	360729.79
	1334538.05

	
	
	
	
	
	
	360722.98
	1334529.58

	
	
	
	
	
	
	360757.70
	1334499.22

	ЗУ 3469
	Индивидуальное жилищное строительство
	1400,57
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360741.22
	1334475.31

	
	
	
	
	
	
	360753.12
	1334493.71

	
	
	
	
	
	
	360757.70
	1334499.22

	
	
	
	
	
	
	360722.98
	1334529.58

	
	
	
	
	
	
	360707.57
	1334510.42

	
	
	
	
	
	
	360704.31
	1334504.80

	
	
	
	
	
	
	360741.22
	1334475.31

	-
	Участок существующих  опорных конструкций  ЛЭП
	-
	-
	-
	Раздел земельного участка
	360728.74
	1334508.74

	
	
	
	
	
	
	360728.26
	1334509.62

	
	
	
	
	
	
	360727.38
	1334509.15

	
	
	
	
	
	
	360727.86
	1334508.27

	
	
	
	
	
	
	360728.74
	1334508.74

	ЗУ 3468
	Индивидуальное жилищное строительство
	1402,27
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360724.82
	1334450.05

	
	
	
	
	
	
	360741.22
	1334475.31

	
	
	
	
	
	
	360704.31
	1334504.80

	
	
	
	
	
	
	360695.81
	1334490.18

	
	
	
	
	
	
	360689.01
	1334478.10

	
	
	
	
	
	
	360724.82
	1334450.05

	ЗУ 3467
	Индивидуальное жилищное строительство
	1399,94
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360707.85
	1334424.16

	
	
	
	
	
	
	360724.82
	1334450.05

	
	
	
	
	
	
	360689.01
	1334478.10

	
	
	
	
	
	
	360683.43
	1334469.46

	
	
	
	
	
	
	360672.61
	1334454.77

	
	
	
	
	
	
	360671.52
	1334453.33

	
	
	
	
	
	
	360707.85
	1334424.16

	ЗУ 3466
	Индивидуальное жилищное строительство
	1399,60
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360691.80
	1334399.42

	
	
	
	
	
	
	360707.85
	1334424.16

	
	
	
	
	
	
	360671.52
	1334453.33

	
	
	
	
	
	
	360654.83
	1334431.25

	
	
	
	
	
	
	360654.04
	1334429.64

	
	
	
	
	
	
	360691.80
	1334399.42

	ЗУ 3465
	Индивидуальное жилищное строительство
	1400,63
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360676.26
	1334373.58

	
	
	
	
	
	
	360684.06
	1334387.59

	
	
	
	
	
	
	360691.80
	1334399.42

	
	
	
	
	
	
	360654.04
	1334429.64

	
	
	
	
	
	
	360640.52
	1334402.00

	
	
	
	
	
	
	360676.26
	1334373.58

	ЗУ 3464
	Индивидуальное жилищное строительство
	1397,02
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360661.21
	1334346.32

	
	
	
	
	
	
	360676.26
	1334373.58

	
	
	
	
	
	
	360640.52
	1334402.00

	
	
	
	
	
	
	360640.23
	1334401.41

	
	
	
	
	
	
	360629.05
	1334378.94

	
	
	
	
	
	
	360626.03
	1334373.41

	
	
	
	
	
	
	360661.21
	1334346.32

	ЗУ 3463
	Индивидуальное жилищное строительство
	1414,56
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360651.43
	1334316.96

	
	
	
	
	
	
	360661.51
	1334334.63

	
	
	
	
	
	
	360656.74
	1334338.32

	
	
	
	
	
	
	360661.21
	1334346.32

	
	
	
	
	
	
	360626.03
	1334373.41

	
	
	
	
	
	
	360614.25
	1334351.83

	
	
	
	
	
	
	360611.61
	1334347.59

	
	
	
	
	
	
	360651.43
	1334316.96

	ЗУ 3462
	Индивидуальное жилищное строительство
	1022,11
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360691.83
	1334285.88

	
	
	
	
	
	
	360701.79
	1334303.41

	
	
	
	
	
	
	360661.51
	1334334.63

	
	
	
	
	
	
	360651.43
	1334316.96

	
	
	
	
	
	
	360691.83
	1334285.88

	ЗУ 3461
	Индивидуальное жилищное строительство
	1029,36
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360732.60
	1334254.47

	
	
	
	
	
	
	360742.99
	1334271.48

	
	
	
	
	
	
	360701.79
	1334303.41

	
	
	
	
	
	
	360691.83
	1334285.88

	
	
	
	
	
	
	360722.87
	1334262.00

	
	
	
	
	
	
	360732.60
	1334254.47

	ЗУ 3460
	Индивидуальное жилищное строительство
	925,60
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360769.91
	1334225.59

	
	
	
	
	
	
	360779.61
	1334243.10

	
	
	
	
	
	
	360742.99
	1334271.48

	
	
	
	
	
	
	360732.60
	1334254.47

	
	
	
	
	
	
	360769.91
	1334225.59

	ЗУ 3459
	Участок инженерной инфраструктуры (пожарный резервуар, площадка для ТКО)
	1056,33
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	-
	Раздел земельного участка
	360812.16
	1334192.88

	
	
	
	
	
	
	360821.83
	1334210.39

	
	
	
	
	
	
	360779.61
	1334243.10

	
	
	
	
	
	
	360769.91
	1334225.59

	
	
	
	
	
	
	360812.16
	1334192.88

	ЗУ 3458
	Индивидуальное жилищное строительство
	1050,36
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360994.85
	1334602.62

	
	
	
	
	
	
	360992.76
	1334647.75

	
	
	
	
	
	
	360961.53
	1334632.01

	
	
	
	
	
	
	360980.78
	1334595.27

	
	
	
	
	
	
	360994.85
	1334602.62

	ЗУ 3457
	Индивидуальное жилищное строительство
	1199,92
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360980.78
	1334595.27

	
	
	
	
	
	
	360961.53
	1334632.01

	
	
	
	
	
	
	360936.13
	1334618.41

	
	
	
	
	
	
	360954.80
	1334581.75

	
	
	
	
	
	
	360980.78
	1334595.27

	ЗУ 3456
	Индивидуальное жилищное строительство
	1200,05
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360954.80
	1334581.75

	
	
	
	
	
	
	360936.13
	1334618.41

	
	
	
	
	
	
	360910.60
	1334604.84

	
	
	
	
	
	
	360928.72
	1334567.98

	
	
	
	
	
	
	360954.80
	1334581.75

	ЗУ 3455
	Индивидуальное жилищное строительство
	1200,24
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360928.72
	1334567.98

	
	
	
	
	
	
	360910.60
	1334604.84

	
	
	
	
	
	
	360884.64
	1334591.03

	
	
	
	
	
	
	360902.65
	1334554.54

	
	
	
	
	
	
	360928.72
	1334567.98

	ЗУ 3454
	Индивидуальное жилищное строительство
	1200,04
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360902.65
	1334554.54

	
	
	
	
	
	
	360884.64
	1334591.03

	
	
	
	
	
	
	360858.45
	1334577.03

	
	
	
	
	
	
	360876.68
	1334540.78

	
	
	
	
	
	
	360902.65
	1334554.54

	ЗУ 3453
	Индивидуальное жилищное строительство
	1475,04
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360876.68
	1334540.78

	
	
	
	
	
	
	360858.45
	1334577.03

	
	
	
	
	
	
	360819.96
	1334556.57

	
	
	
	
	
	
	360851.01
	1334527.09

	
	
	
	
	
	
	360876.68
	1334540.78

	ЗУ 3452
	Индивидуальное жилищное строительство
	1400,45
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка


	360996.83
	1334559.34

	
	
	
	
	
	
	360994.85
	1334602.62

	
	
	
	
	
	
	360980.78
	1334595.27

	
	
	
	
	
	
	360954.80
	1334581.75

	
	
	
	
	
	
	360973.98
	1334547.09

	
	
	
	
	
	
	360996.83
	1334559.34

	ЗУ 3451
	Индивидуальное жилищное строительство
	1180,59
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360973.98
	1334547.09

	
	
	
	
	
	
	360954.80
	1334581.75

	
	
	
	
	
	
	360928.72
	1334567.98

	
	
	
	
	
	
	360947.63
	1334532.89

	
	
	
	
	
	
	360973.98
	1334547.09

	ЗУ 3450
	Индивидуальное жилищное строительство
	1179,47
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360947.63
	1334532.89

	
	
	
	
	
	
	360928.72
	1334567.98

	
	
	
	
	
	
	360902.65
	1334554.54

	
	
	
	
	
	
	360921.46
	1334519.03

	
	
	
	
	
	
	360947.63
	1334532.89

	ЗУ 3449
	Индивидуальное жилищное строительство
	1179,69
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360921.46
	1334519.03

	
	
	
	
	
	
	360902.65
	1334554.54

	
	
	
	
	
	
	360876.68
	1334540.78

	
	
	
	
	
	
	360895.53
	1334505.31

	
	
	
	
	
	
	360921.46
	1334519.03

	ЗУ 3448
	Индивидуальное жилищное строительство
	900,21
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360895.53
	1334505.31

	
	
	
	
	
	
	360876.68
	1334540.78

	
	
	
	
	
	
	360851.01
	1334527.09

	
	
	
	
	
	
	360881.85
	1334497.81

	
	
	
	
	
	
	360895.53
	1334505.31

	ЗУ 3447
	Индивидуальное жилищное строительство
	1567,23
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360820.65
	1334490.52

	
	
	
	
	
	
	360843.27
	1334517.90

	
	
	
	
	
	
	360812.35
	1334547.25

	
	
	
	
	
	
	360788.05
	1334517.68

	
	
	
	
	
	
	360820.65
	1334490.52

	ЗУ 3446
	Индивидуальное жилищное строительство
	1399,72
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360805.35
	1334472.21

	
	
	
	
	
	
	360820.65
	1334490.52

	
	
	
	
	
	
	360788.05
	1334517.68

	
	
	
	
	
	
	360766.74
	1334491.43

	
	
	
	
	
	
	360800.72
	1334465.09

	
	
	
	
	
	
	360805.35
	1334472.21

	ЗУ 3445
	Индивидуальное жилищное строительство
	1299,99
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360787.76
	1334445.18

	
	
	
	
	
	
	360800.72
	1334465.09

	
	
	
	
	
	
	360766.74
	1334491.43

	
	
	
	
	
	
	360762.83
	1334486.62

	
	
	
	
	
	
	360749.92
	1334466.79

	
	
	
	
	
	
	360784.37
	1334439.96

	
	
	
	
	
	
	360787.76
	1334445.18

	ЗУ 3444
	Индивидуальное жилищное строительство
	1300,55
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360768.29
	1334415.26

	
	
	
	
	
	
	360784.37
	1334439.96

	
	
	
	
	
	
	360749.92
	1334466.79

	
	
	
	
	
	
	360733.39
	1334441.37

	
	
	
	
	
	
	360768.29
	1334415.26

	ЗУ 3443
	Индивидуальное жилищное строительство
	1300,27
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360751.84
	1334390.00

	
	
	
	
	
	
	360768.29
	1334415.26

	
	
	
	
	
	
	360733.39
	1334441.37

	
	
	
	
	
	
	360717.21
	1334416.53

	
	
	
	
	
	
	360751.84
	1334390.00

	ЗУ 3442
	Индивидуальное жилищное строительство
	1305,31
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360735.95
	1334364.72

	
	
	
	
	
	
	360751.84
	1334390.00

	
	
	
	
	
	
	360717.21
	1334416.53

	
	
	
	
	
	
	360700.92
	1334391.47

	
	
	
	
	
	
	360735.95
	1334364.72

	ЗУ 3441
	Индивидуальное жилищное строительство
	1350,01
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360720.93
	1334337.76

	
	
	
	
	
	
	360735.95
	1334364.72

	
	
	
	
	
	
	360700.92
	1334391.47

	
	
	
	
	
	
	360694.35
	1334381.40

	
	
	
	
	
	
	360685.63
	1334365.64

	
	
	
	
	
	
	360720.93
	1334337.76

	ЗУ 3440
	Индивидуальное жилищное строительство
	1222,71
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360707.61
	1334313.93

	
	
	
	
	
	
	360720.93
	1334337.76

	
	
	
	
	
	
	360685.63
	1334365.64

	
	
	
	
	
	
	360672.13
	1334341.31

	
	
	
	
	
	
	360707.61
	1334313.93

	ЗУ 3439
	Индивидуальное жилищное строительство
	1449,85
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360854.12
	1334463.38

	
	
	
	
	
	
	360874.24
	1334488.49

	
	
	
	
	
	
	360843.27
	1334517.90

	
	
	
	
	
	
	360820.65
	1334490.52

	
	
	
	
	
	
	360854.12
	1334463.38

	ЗУ 3438
	Индивидуальное жилищное строительство
	1399,85
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360844.70
	1334451.60

	
	
	
	
	
	
	360854.12
	1334463.38

	
	
	
	
	
	
	360820.65
	1334490.52

	
	
	
	
	
	
	360805.35
	1334472.21

	
	
	
	
	
	
	360800.72
	1334465.09

	
	
	
	
	
	
	360835.61
	1334437.60

	
	
	
	
	
	
	360844.70
	1334451.60

	ЗУ 3437
	Индивидуальное жилищное строительство
	1300,43
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360819.93
	1334413.45

	
	
	
	
	
	
	360835.61
	1334437.60

	
	
	
	
	
	
	360800.72
	1334465.09

	
	
	
	
	
	
	360787.76
	1334445.18

	
	
	
	
	
	
	360784.37
	1334439.96

	
	
	
	
	
	
	360819.93
	1334413.45

	ЗУ 3436
	Индивидуальное жилищное строительство
	1300,08
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360804.01
	1334388.92

	
	
	
	
	
	
	360819.93
	1334413.45

	
	
	
	
	
	
	360784.37
	1334439.96

	
	
	
	
	
	
	360768.29
	1334415.26

	
	
	
	
	
	
	360804.01
	1334388.92

	ЗУ 3435
	Индивидуальное жилищное строительство
	1349,83
	Зона индивидуальной жилой застройки – (Ж-1)
	Максимальная высота застройки, эт.- 3; Максимальный процент застройки – 35%
	Раздел земельного участка
	360787.25
	1334363.12

	
	
	
	
	
	
	360804.01
	1334388.92

	
	
	
	
	
	
	360768.29
	1334415.26

	
	
	
	
	
	
	360751.84
	1334390.00

	
	
	
	
	
	
	360787.25
	1334363.12


[image: image3.png]TENHHKOOKORONIECRAE TIOKASATET
HPOEKT ILIAHHPOBKH TEPPHTOPHH 1151 CTPOUTETHCTBA [re— e
MUKPOPAVOHA HHIMBILIY ATHHOT KILTOM 3ACTPOIIKH B s I

CEBEPHOII YACTH 1, AHAHBHHO KAPABHXCKOTO CEILCKOTO Z I T T
TOCETERWS SPOCTABCKOTO MYHVIIHTIATLHOTO PATIOHA oo e D

Uepres wesenaun reppuropn M 1:1000 4 a2 - 1 e ot
- 5 4 .
© / N A m
. I el CIOBHIE OOMA I
\ i T [——
< 2 i ] —
; 2 [ Epr——
5 = [
o R ——
24 i [T
TFORK THP ML AT A
TIPOFKTHPY EVE IETOCKOCTHIE OB
= | b | el o e | [ POV ORVNTM AT IO ROPACTY RV





ИЕ 1

к постановлению 

Администрации ЯМР  

от                  №                             

